## Перечень услуг
Приложение № 2
к техническому заданию
Перечень услуг на 2014 год по Центральной ТЭЦ филиала «Невский»
Количество записей:25 |  |  |  | 3164 | 57 | 1674.6 | 1165 | 267.4
Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Индивидуальное ТЗ № Приложения | Примечание
1 |  | 7 | Геодезические измерения конструкций котла ЛМЗ ст. №5 ЭС-2 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 3.1.
3 | 1 | 1 | Вибрационное обследование и наладка оборудования Центральной ТЭЦ | 178.2 | 0 | 65 | 65 | 48.2 | 3.2.
3 | 1 | 2 | Проведение тепловых испытаний ТГ-5 ЭС-2 и внесение изменений в нормативные энергетические характеристик оборудования ЭС-2 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 3.3.
3 | 3 | 1 | Измерение петли "фаза- ноль" на ЭС-2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.4.
3 | 3 | 2 | Замер сопротивления заземляющих устройств электрооборудования ЭС-2 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 3.5.
3 | 3 | 4 | Высоковольтные испытания средств защиты на ЭС-2 (штанги оперативные, указатели напряжения 35÷110 кВ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.6.
3 | 3 | 5 | Наладка воздушного выключателя измерение, характеристик изоляции трансформаторов тока К-111 ЭС-1 после ремонта | 140 | 0 | 70 | 70 | 0 | 3.7.
3 | 3 | 6 | Измерение характеристик изоляции обмоток и проходных вводов 110/220 кВ на АТ-1,2 ЭС-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.8.
3 | 3 | 7 | Измерение характеристик изоляции обмоток и вводов 110кВ, проверка последовательности срабатывания РПН, испытание ОПН нейтралей 110 кВ, испытание кабелей 35 кВ, испытание шинного моста 6 кВ Т-1,2,3 ЭС-1 | 178.7 | 0 | 88.7 | 90 | 0 | 3.9.
3 | 3 | 8 | Измерение характеристик изоляции вводов и внутребаковой изоляции ЛМ-1, СВ-2 | 78.5 | 0 | 38.5 | 40 | 0 | 3.10.
3 | 3 | 9 | Испытания оборудования шин 2 с.ш. ЗРУ-35кВ | 28 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3.11.
3 | 3 | 12 | Тестирование и наладка выпрямительных установок НОРРЕСКЕ ЭС-2 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 3.12.
3 | 3 | 13 | Вибрационное обследование контактных колец ЩКА генераторов ЭС-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.13.
3 | 3 | 14 | Тепловизионное обследование электротехнического оборудования ЦТЭЦ | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 3.14.
5 | 3 | 3 | Наблюдения за осадками фундаментов баков-аккумуляторов ЦТЭЦ (измерения осадки оснований, геометрической формы стенок и нивелирование днищ) ЭС-2 БА-1,3,4,БЗК; ЭС-1 БА-1,2 | 310 | 0 | 155 | 155 | 0 | 3.15.
5 | 3 | 4 | Геодезические измерения по определению осадков зданий, сооружений на ЭС-1: столовой, ГРУ-6кв, электролаборатории, ЭЩУ, РУ-35кВ, служебно-бытового здания, | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 3.16.
5 | 3 | 5 | Химико-аналитический контроль за качеством подземных вод по скважинам наблюдательной сети на территории Центральной ТЭЦ | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3.17.
6 | 1 | 1 | Выполнение химических анализов турбинного масла | 129 | 32 | 32 | 33 | 32 | 3.18.
6 | 1 | 2 | Анализ качества герметика | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3.19.
6 | 2 | 1 | Выполнение химических анализов трансформаторного масла | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.20.
6 | 2 | 2 | Выполнение химических анализов компрессорного масла | 45 | 0 | 0 | 25 | 20 | 3.21.
6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов топлива (мазута) | 125 | 0 | 50 | 50 | 25 | 3.22.
6 | 5 | 1 | Выполнение химических анализов отложений, реагентов | 51 | 0 | 17 | 17 | 17 | 3.23.
6 | 6 | 1 | Выполнение анализов электролитов | 41.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 3.24.
6 | 7 | 1 | Выполнение химических анализов фильтрующих материалов | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.25.
|  |  | Директор Центральной ТЭЦ |  |  |  |  | В.Ю.Лядков