ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на

«Лабораторные испытания и сокращённый анализ нефтяных трансформаторных масел»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка п.6.2.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Южной ТЭЦ Виноградов Александр Викторович, тел. (812) 9014873

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 марта  2014 г.

Окончание           31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 160 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 40 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  40 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  40 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  40 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

ст. №Т-4 тип ТДЦ-200000/330-УХЛ1 производства ОАО “ЗТР”, заводской номер 160061, год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию 2010 г.

ст. №Т-41 тип ТДЦ-200000/330-УХЛ1 производства ОАО “ЗТР”, заводской номер 160060, год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию 2010 г.

ст. №ТСНО-41 тип ТРДНС-32000/35-УХЛ1 производства ОАО “ЗТР”, заводской номер 160065, год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию 2010 г.

ст. №Т-42 тип ТДЦ-200000/110-УХЛ1 производства ОАО “ЗТР”, заводской номер 160062, год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию 2010 г.

ст. №ТСНО-42 тип ТРДНС-32000/35-УХЛ1 производства ОАО “ЗТР”, заводской номер 160064, год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию 2010 г.

ст. №ТСНР-2 тип ТРДН-32000/110-УХЛ1 производства ОАО “ЗТР”, заводской номер 160063, год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию 2010 г.

ст. №ТСНО-1 тип ТРДНС-40000/35-74У1, зав. № 110725, изг. запорожский тр-ый (ЗТЗ) п/я М-5111, год изготовления 1980 г, год ввода в эксплуатацию 1980 г.

ст. №ТСНО-2 тип ТРДНС-40000/35-У1, зав. № 133091, завод-изготовитель Г-4616 (Тольятти),  год изготовления 1982 г., год ввода в эксплуатацию 2009 г.

ст. №ТСНО-3 тип ТРДНС-40000/35-У1, зав. №133090. завод-изготовитель Г-4616 (Тольятти), год изготовления 1987 г., год ввода в эксплуатацию 1987 г.

ст. №ТСНР-1 тип ТРДН-40000/110-76У1, зав. № 10892, изг. предприятия Г-4616 (Тольятти), год изготовления 1980 г., год ввода в эксплуатацию 1980 г.

ст. №Т-1 тип ТДЦ-400000/110-71У1, зав. № 110614, предприятие-изготовитель п/я М-5111, год изготовления 1980 г., год ввода в эксплуатацию 1980 г.

ст. №Т-2 тип ТДЦ-400000/220-71У1, зав. № 12963, завод-изготовитель Г-4616 (Тольятти), год изготовления 1982 г., год ввода в эксплуатацию 1982 г.

ст. №Т-3 тип ТДЦ-400000/220-83У1, зав. № 16649, завод-изготовитель Г-4616 (Тольятти), год изготовления 1987 г., год ввода в эксплуатацию 1987 г.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Оценка состояния трансформаторов и определение характера возможных дефектов.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение лабораторных испытаний и сокращённый анализ нефтяных трансформаторных масел | шт. | 45 |
| 1.1 | Хроматографический анализ масла | анализ | 30 |
| 1.2 | Полный анализ масла | анализ | 6 |
| 1.3 | Сокращённый анализ масла | анализ | 9 |
| 2 | Составление документации о результатах испытаний | комплект | 45 |

Уточнённые объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

3.3. Особые условия оказания услуг: -------

3.4. Специальные требования:

Выполнение требований:

РД 34.45-51.300-97 – «Объём и нормы испытаний электрооборудования»

РД 153-34.0-46.302-00 – «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле»

РД 34.46.303-98 – «Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворённых в масле силовых трансформаторов»

3.5. Результат оказания услуг:

- протоколы испытаний, акт выполненных работ.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев

(подпись)			(ИО Фамилия)