ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг « Выполнение физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительных установок»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка п.6.7.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник химического цеха Федорченко Гульнара Михайловна,

рабочий телефон (812)9014888

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 января 2014 г.

Окончание           31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 45  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 45 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительных установок для проведения входного контроля.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | анионит ДОЕ | проб | 4 |
| 2. | катионит ДОЕ | проб | 2 |
| 3. | антрацит фракционный состав и механическая прочность | проб | 1 |
| 4. | Составления протоколов испытаний | шт | 9 |
| 5. | Составление актов выполненных работ | шт | 9 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Все работы проводятся с использованием оборудования и персонала Исполнителя.

3.4. Специальные требования:

# исполнитель должен иметь в регионе расположения предприятий заказчика постояннодействующий производственный участок, аккредитованную химическую лабораторию, который должен быть укомплектован персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - исполнитель должен иметь наличие аттестата аккредитации и лицензии Росгидромета на деятельность в области метеорологии и смежных с ней областях для выполнения химических анализов;

# - исполнитель обязан располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ (услуг) по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния оборудования;

# - персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- работы, указанные в таблице выполняются в соответствии с графиком согласованным с заказчиком.

- выполнение анализов должно проводиться в соответствии с действующими методиками химического анализа.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

- анализы  должны быть выполнены в течение не более 10 рабочих дней со дня поступления пробы материалов в аналитическую лабораторию.

3.5. Результат оказания услуг: протоколы испытания, (скан протоколов испытаний направлять в департамент эксплуатации ОАО «ТГК-1») и акт выполненных работ

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев