ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Геодезические измерения осадки фундаментов зданий 17 объектов (БНС, маслобаки №1-8, БАГВС №1-4, конденсатные баки - 4 шт),  резервуаров РМ-1, 2, баков сбора конденсата БСК-1, 2, БПК эстакады мазутослива»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка п.5.2.1 доп.титульного списка по ст.7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник службы логистики и обеспечения производства Маевский Александр Григорьевич , рабочий телефон 8-921-9897418

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 января 2014 г.

Окончание           31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 420 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 210 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 210 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Наблюдение  за осадками фундаментов зданий и сооружений  Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО  «ТГК-1» согласно утвержденному графику

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение вертикальных деформаций фундаментов | кол-во марок | 274 |

3.3. Особые условия оказания услуг:---

3.4. Специальные требования:

3.4.1. При проведении наблюдений  за осадками фундаментов зданий и сооружений   Южной ТЭЦ филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1» руководствоваться:

- Федеральным законом от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст. 13);

- Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003 (ст. 2.2.1.);

- Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 "Правилами обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений";

- Стандартом организации ОАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

- Методических указаний по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций» (СО 153-34.21.322-2003).

3.5. Результат оказания услуг:

Результаты работы предоставляются протоколами с построением графиков вертикальных деформаций  в двух экземплярах.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев

(подпись)			(ИО Фамилия)