ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Тепловизионный контроль электрооборудования ОРУ-110, 220, 330 кВ;                    Промышленная (ДЭПО); Общесплавная насосная»

(наименование)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка п.3.3.4

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Южной ТЭЦ Виноградов Александр Викторович, тел. (812) 9014873

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 сентября  2014 г.

Окончание           28 ноября 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 198 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  99 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  99 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: контроль теплового состояния электрооборудования и электроустановок без вывода их из работы, выявление дефектов на ранней стадии их развития, сокращение затрат на техническое обслуживание за счёт прогнозирования сроков и объёмов ремонтных работ.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п |  | Станционное наименование оборудования |  | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. |  | ТСНР-1 | Трансформатор ТСНР-1 (110/6,3) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТСНР-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | Линейные разрядники | шт. | 3 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 3 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Концевые муфты кабеля 110 кВ | шт. | 3 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 6,3 кВ | шт. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока | шт. | 3 |
| 1.2. |  | Т-1 | Трансформатор Т-1 (110/20) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТ-1 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 6 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Концевые муфты кабеля 110 кВ | шт. | 3 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 20 кВ генераторного напряжения | шт. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока | шт. | 3 |
| 1.3. |  | ТСНО-1 | Трансформатор ТСНО-1 (20/6,3) | шт. | 1 |
| 1.4 |  | Т-42 | Трансформатор Т-42 (110/15,75) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТ-42 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 6 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Концевые муфты кабеля 110 кВ | шт. | 3 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 15,75 кВ генераторного напряжения | шт. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока и напряжения | шт. | 3 |
|  |  |  | Воздушная линия 110 кВ | шт. | 1 |
| 1.5 |  | ТСНО-42 | Трансформатор ТСНО-42 (15,75/6,3) | шт. | 1 |
| 1.6 |  | ТСНР-2 | Трансформатор ТСНР-2 (110/6,3) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТСНР-2 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 6 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Концевые муфты кабеля 110 кВ | шт. | 3 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 6,3 кВ | шт. | 1 |
|  |  |  | Воздушная линия 110 кВ | шт. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока и напряжения | шт. | 3 |
| 2. | ОРУ-220 кВ |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Т-2 | Трансформатор Т-2 (220/20) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТ-2 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 3 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Воздушная линия 220 кВ | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 20 кВ генераторного напряжения | шт. | 1 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока | шт. | 3 |
| 2.2. |  | ТСНО-2 | Трансформатор ТСНО-2 (20/6,3) | шт. | 1 |
| 2.3. |  | Т-3 | Трансформатор Т-3 (220/20) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТ-3 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 3 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Воздушная линия 220 кВ | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 20 кВ генераторного напряжения | шт. | 1 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока | шт. | 3 |
| 2.4. |  | ТСНО-3 | Трансформатор ТСНО-3 (20/6,3) | шт. | 1 |
| 3. | ОРУ 330 кВ |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Т-41 | Трансформатор Т-41 (330/15,75) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТ-41 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 6 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Концевые муфты кабеля 330 кВ | шт. | 3 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 15,75 кВ генераторного напряжения | шт. | 1 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока и напряжения | шт. | 3 |
|  |  |  | Воздушная линия 330 кВ | шт. | 1 |
| 3.2. |  | ТСНО-41 | Трансформатор ТСНО-41 (15,75/6,3) | шт. | 1 |
| 3.3. |  | Т-4 | Трансформатор Т-4 (330/15,75) | шт. | 1 |
|  |  |  | Разъединитель РТ-4 | шт. | 1 |
|  |  |  | ОПН | шт. | 6 |
|  |  |  | Разрядник нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Концевые муфты кабеля 330 кВ | шт. | 6 |
|  |  |  | Разъединитель нейтрали | шт. | 1 |
|  |  |  | Токопровод 15,75 кВ генераторного напряжения | шт. | 1 |
|  |  |  | Шинный мост | компл. | 1 |
|  |  |  | Трансформаторы тока и напряжения | шт. | 3 |
|  |  |  | Воздушная линия 330 кВ | шт. | 1 |
| 4. |  | Промышленная (ДЭПО) | Трансформатор ТСН 6,3/0,4 кВ | шт. | 2 |
|  |  |  | РУСН 0,4 кВ (панели) | шт. | 5 |
| 5. |  | Общесплавная насосная | Трансформатор ТСН 6,3/0,4 кВ | шт. | 2 |
|  |  |  | Распределительный щит ТСН (присоединения) | шт. | 12 |
|  |  |  | Сборка задвижек 0,4 кВ (основное и резервное питание) | шт. | 1 |
|  |  |  | Шкафы контакторов электродвигателей ст. № НПФ-1, НПФ-2, НПФ-3, НПФ-4 | шт. | 4 |
| Итого: |  |  |  | шт. | 172 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- РД 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования.

- РД 153-34.0-20.363-99. Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ.

3.4. Специальные требования: -------

3.5. Результат оказания услуг: Обеспечение надежной и безопасной работы электрооборудования.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев

(подпись)			(ИО Фамилия)