ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Выполнение химических анализов в поверхностных водах река Нева»

(наименование)

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1122/6.47-770

Номер титульного списка п. 4.3.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОООС: Еремкина Е.В., рабочий телефон (812)901 48 21

  - Период оказания услуг:

Начало                 01.01. 2014 г.

Окончание           31.12.2014  г.

1.3.Стоимость услуги        26 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал -   6 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -   7 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -   6 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -   7 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

- водный объект: река Нева (природная вода).

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

- выполнение  отбора и анализов природных вод (река Нева) должны  проводиться в соответствии с действующими НД,  методиками химического анализа.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ (контролируемые параметры) | Ед. изм. | Объем (количество анализов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кислород растворенный | шт. | 12 |
| 2. | БПК полн. | шт. | 12 |
| 3. | Азот общий | шт. | 12 |
| 4. | Фосфор общий | шт. | 12 |
| 5. | Фосфор фосфатов | шт. | 12 |
|  | Итого: | шт. | 60 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- анализ природной воды производиться ежемесячно;

- срок предоставления протоколов лабораторных исследований подрядчиком до 25        числа месяца, в котором проводился отбор проб. Протоколы предоставляются в двух экземплярах;

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

3.4. Специальные требования:

- наличие у Исполнителя лаборатории аттестата аккредитации на выполнение указанных анализов и лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, действующие на весь период выполнения работ;

- соблюдение подрядчиком требований РД-34.03.201-97 при производстве работ по отбору проб;

-.обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1;

- опыт работы не менее трех лет;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО        «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.5. Результат оказания услуг:

- протоколы испытаний, акт выполненных работ.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев

(подпись)			(ИО Фамилия)