ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг «Лабораторные испытания нефтяных турбинных масел»

(наименование)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка  п.6.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник химического цеха Федорченко Гульнара Михайловна,

рабочий телефон (812)9014888

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 января 2014 г.

Окончание          31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 40  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнения химического анализа турбинного масло

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнения полного анализа турбинного масла поступающего на ТЭЦ | проба | 4 |
| 2. | Составления протоколов испытаний | шт | 4 |
| 3. | Составление актов выполненных работ | шт | 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Все работы проводятся с использованием оборудования и персонала Исполнителя.

3.4. Специальные требования:

# исполнитель должен иметь в регионе расположения предприятий заказчика постояннодействующий производственный участок, аккредитованную химическую лабораторию, который должен быть укомплектован персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - исполнитель должен иметь наличие аттестата аккредитации и лицензии Росгидромета на деятельность в области метеорологии и смежных с ней областях для выполнения химических анализов;

# - исполнитель обязан располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ (услуг) по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния оборудования;

# - персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- работы, указанные в таблице выполняются в соответствии с графиком согласованным с заказчиком.

- выполнение анализов должно проводиться в соответствии с действующими методиками химического анализа.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

- входной контроль должен быть выполнен в течение не более 2 рабочих дней со дня поступления пробы масла в аналитическую лабораторию.

3.5. Результат оказания услуг: протоколы испытания, (скан протоколов испытаний входного контроля направлять в департамент эксплуатации ОАО «ТГК-1») и акт выполненных работ

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев