## Номенклатура
Приложение № 1
к техническому заданию
Номенклатура типовых услуг по Южной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения/ кол-во | Стоимость (тыс. руб.) | Сборник нормативов для расчета стоимости
1. | Паспортизация тепловой изоляции трубопроводов энергоблоков ст.№ 1, 2, 3 | шт./14 | 292 | Прейскурант ОРГРЭС, Сборники рекомендованные по Приказу ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г.
2. | Тепловизионный контроль электрооборудования ОРУ -110,220,330 кВ; Промышленная (ДЭПО); Общесплавная насосная. | шт./ 335 | 198 | Прейскурант ОРГРЭС, Сборники рекомендованные по Приказу ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г.
3. | Высоковольтные испытания и измерения разрядников 6, 20 и 110 кВ, вводов 110, 220 и 330 кВ, токопроводов 6, 15,75 и 20 кВ Т-1,ТСНО-1,Т-2,ТСНО-2, Т-3,ТСНО-3, Т-41, ТСНО-41, Т-42, ТСНО-42, Т-4, ТСНР-1, ТСНР-2 | шт./18 | 250 | Сборник ГЭСНп, Сборники рекомендованные по Приказу ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г.
4. | Измерения сопротивления обмоток статора и ротора генератора и возбудителя генератора . Испытания стали статора генератора . Высоковольтные испытания статора генератора . Снятие характеристик Z ротора генератора , КЗ и ХХ блока . | шт./1 | 350 | Сборник ГЭСНп, Сборники рекомендованные по Приказу ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г.
5. | Выполнение химических анализов в поверхностных водах река Нева | шт./12 | 26 | Прейскурант ОРГРЭС, "Трудоемкость к " Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению"
6. | Наблюдения за креном металлической дымовой трубы | шт./1 | 32
7. | Химико-аналитический контроль за качеством подземных вод по скважинам наблюдательной сети на территории Южной ТЭЦ. | шт./160 | 105
8. | Лабораторные испытания нефтяных турбинных масел | шт./ 24 | 40
9. | Лабораторные испытания огнестойкого масло ОМТИ 4 бл. | шт./ 52 | 18
10. | Лабораторные испытания и сокращенный анализ нефтяных трансформаторных масел | шт./ 54 | 160 | Прейскурант ОРГРЭС, "Трудоемкость к " Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению"
11. | Выполнение химических анализов топлива | шт./ 26 | 182
12. | Выполнение количественного и химического состава отложений на поверхностях нагрева тепломеханического оборудования | шт./ 20 | 80
13. | Выполнение физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительных установок | шт./ 7 | 45
14. | Геодезические измерения осадки фундаментов зданий и сооружений | шт./ 17 | 420
| Директор Южной ТЭЦ | А.Ю. Сергеев

## Перечень услуг
Приложение № 2
к техническому заданию
Перечень услуг на 2014 год по Южной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
Количество записей:14 |  |  |  | 2198 | 106 | 572 | 1180 | 340
Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Индивидуальное ТЗ № Приложения | Примечание
3 | 1 | 1 | Паспортизация тепловой изоляции трубопроводов энергоблока ст.№2, котла энергоблока ст.№2 после КР | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 3.1.
3 | 3 | 4 | Тепловизионный контроль электрооборудования ОРУ -110,220,330 кВ; Промышленная (ДЭПО); Общесплавная насосная. | 198 | 0 | 0 | 99 | 99 | 3.2.
3 | 3 | 5 | Высоковольтные испытания и измерения разрядников 20 кВ, вводов 110 и 330 кВ, токопроводов 6 и 15,75 кВ Т-1,Т-2, Т-41, ТСНО-41, Т-42, ТСНО-42, Т-4, ТСНР-1, ТСНР-2 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 3.3.
3 | 3 | 7 | Измерения сопротивления обмоток статора и ротора генератора Г-2 и возбудителя генератора Г-2. Испытания стали статора генератора Г-2. Высоковольтные испытания статора генератора Г-2. Снятие характеристик Z ротора генератора Г-2, КЗ и ХХ блока Г-2 / Т-2. | 350 | 0 | 200 | 150 | 0 | 3.4.
4 | 3 | 2 | Выполнение химических анализов в поверхностных водах река Нева | 26 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3.5.
5 | 2 | 1 | Наблюдения за креном металлической дымовой трубы | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3.6.
5 | 2 | 3 | Химико-аналитический контроль за качеством подземных вод по скважинам наблюдательной сети на территории Южной ТЭЦ. | 105 | 0 | 55 | 0 | 50 | 3.7.
6 | 1 | 1 | Лабораторные испытания нефтяных турбинных масел | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.8.
6 | 1 | 2 | Лабораторные испытания огнестойкого масло ОМТИ 4 бл. | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.9.
6 | 2 | 1 | Лабораторные испытания и сокращенный анализ нефтяных трансформаторных масел | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.10.
6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов топлива . | 182 | 45 | 45 | 46 | 46 | 3.11.
6 | 5 | 1 | Выполнение количественного и химического состава отложений на поверхностях нагрева тепломеханического оборудования | 80 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3.12.
6 | 7 | 1 | Выполнение физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительных установок | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.13.
5 | 2 | 7 | Геодезические измерения осадки фундаментов зданий 17 объектов (БНС, маслобаки №1-8, БАГВС №1-4, конденсатные баки - 4 шт), резервуаров РМ-1, 2, баков сбора конденсата БСК-1, 2, БПК эстакады мазутослива. | 420 | 0 | 210 | 210 | 0 | 3.14.
|  |  | Директор Южной ТЭЦ | [5 empty] | А.Ю. Сергеев