Приложение № 3.12

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Анализ турбинного масла»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка 6.1.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник хим. лаборатории -  О.Г. Полищук, рабочий телефон (812) 901-50-87

  - Период оказания услуг:

Начало:                апрель  2014 г.

Окончание:          декабрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги –  90,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 40,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 50,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Турбинное масло Тп-22С М-1 (товарное масло); эксплуатационное масло из маслобаков турбин; свежее масло из бака хранения, эксплуатационное масло.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: анализ качества нефтяного турбинного масла, находящегося на ТЭЦ.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинематическая вязкость | анализ | 1 |
| 2 | Кислотное число | анализ | 12 |
| 3 | Содержание воды | анализ | 12 |
| 4 | Содержание механических примесей | анализ | 41 |
| 5 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | анализ | 1 |
| 6 | Стабильность против окисления | анализ | 4 |
| 7 | Содержание растворенного шлама | анализ | 3 |
| 8 | Температура вспышки в открытом тигле | анализ | 1 |
| 9 | Антикоррозийные свойства | анализ | 2 |
| 10 | Число дэмульсации | анализ | 36 |
| 11 | Прозрачность | анализ | 10 |
| 12 | Внешний вид и цвет | анализ | 9 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Соблюдение требований следующей нормативной документации:

- Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

-   РД 34.43.102-96 с изменениями. «Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел»

3.4. Специальные требования:

Исполнитель обязан:

- Иметь аттестат лаборатории на виды деятельности, связанные с выполнением настоящего технического задания;

- располагать специалистами кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ.

3.5. Результат оказания услуг: Результаты оформляются протоколами анализов и актами выполненных работ. Электронную копию отчетных документов Исполнитель направляет в Департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев