Приложение № 3.14

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Химический анализ жидкого топлива (мазута)»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка 6.3.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник хим. лаборатории -  О.Г. Полищук, рабочий телефон (812) 901-50-87

  - Период оказания услуг:

Начало:                июль  2014 г.

Окончание:          декабрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги –  76,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 66,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 10,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Топливо нефтяное мазут М-100, поступающее в железнодорожных цистернах ; мазут – топливо при работе котлов.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Определение химического состава и физико-химических свойств жидкого топлива (мазута).

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение воды | анализ | 14 |
| 2. | Теплотворная способность | анализ | 10 |
| 3 | Определение плотности | анализ | 14 |
| 4 | Содержание механических примесей | анализ | 9 |
| 5 | Определение вязкости | анализ | 5 |
| 6 | Определение температуры вспышки | анализ | 5 |
| 7 | Определение температуры застывания | анализ | 5 |
| 8 | Определение зольности нефтепродукта | анализ | 10 |
| 9 | Определение серы | анализ | 10 |
| 10 | Определение водорода | анализ | 10 |
| 11 | Определение эквивалента | анализ | 10 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Соблюдение требований следующей нормативной документации:

-	Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

- 	РД 153-34.0-04.202-98.

3.4. Специальные требования:

Исполнитель обязан:

- Иметь аттестат лаборатории на виды деятельности, связанные с выполнением настоящего технического задания;

- располагать специалистами кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ.

3.5. Результат оказания услуг: результаты оформляются протоколами анализов и актами выполненных работ. Электронную копию отчетных документов Исполнитель направляет в Департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев