Приложение № 3.16

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Анализ электролита»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка 6.6.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ЭЦ  -  Павлов А. Н., рабочий телефон (812) 901-50-73

  - Период оказания услуг:

Начало:                июль  2014 г.

Окончание:          сентябрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги –  22,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 22,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Профилактический контроль для проверки состояния и работоспособности АКБ в соответствии с действующими Нормами.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролит из аккумуляторной батареи (№1, 2) типа ТХЕ 1100 | проба | 29 |
| 2. | Электролит из аккумуляторной батареи типа 8 ОРzS 800 | проба | 15 |
| Всего |  |  | 44 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Соблюдение требований следующей нормативной документации:

- Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

- СТО 70238424.29.220.20.001-2009 «Аккумуляторные установки электрических станций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

3.4. Специальные требования:

Исполнитель обязан:

- Иметь аттестат лаборатории на виды деятельности, связанные с выполнением настоящего технического задания;

- располагать специалистами кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ.

3.5. Результат оказания услуг: результаты оформляются протоколами анализов и актами выполненных работ.

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев