Приложение № 3.6

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Оценка состояния бумажной изоляции по наличию фурановых соединений в масле на блочных трансформаторах и трансформаторах собственных нужд»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка: 3.3.6.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

зам начальника ЭЦ - Павлов В.А., рабочий телефон (812) 901-50-71

  - Период оказания услуг:

Начало:                июль       2013г.

Окончание:          сентябрь 2013 г.

1.3.Стоимость услуги – 131,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 131,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Оценка остаточного ресурса твердой изоляции силовых и измерительных трансформаторов без отключения оборудования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка по наличию фурановых соединений в масле | проба | 11 |
| Всего |  |  | 11 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Соблюдение требований следующей нормативной документации:

- Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

- РД 34.51.304-94

3.4. Специальные требования:

Исполнитель обязан:

- Иметь аттестат лаборатории на виды деятельности, связанные с выполнением настоящего технического задания;

- располагать специалистами кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ.

3.5. Результат оказания услуг: результаты оформляются протоколами и актами выполненных работ.

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев