Приложение № 3.7

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Измерение емкостных токов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сети 10 кВ с компенсацией емкостного тока»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка: 3.3.7.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник (цеха, службы) -  Павлов А. Н., рабочий телефон (812) 901-50-73

  - Период оказания услуг:

Начало:                 март 2014 г.

Окончание:           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 137,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал –  0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –  0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –  137,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –  0,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение замеров в соответствии с действующими Нормами, позволяющие определить степень развития и опасность возможных дефектов на ранних стадиях.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение емкостных токов и токов замыкания на землю и напряжения смещения нейтрали в сети 10 кВ с компенсацией емкостного тока | шт. | 24 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

    - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». (ВППБ 01-02-95*)

    - СО 153-34.20.120-2003  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6, 7 издание

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

    - «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

    - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

3.4. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для производства высоковольтных испытаний и измерений.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- У персонала должна быть группа по электробезопасности соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

- Иметь все необходимые для измерений и испытаний приборы, инструменты и специальные приспособления.

- Наличие действующего сертификата электролаборатории.

3.5. Результат оказания услуг: результаты измерений и испытаний оформляются протоколами

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев