Приложение № 3.9

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Измерение концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах»                                 ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка: 4.3.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического  задания:

начальник ПТО:  Тривус А.Л. (812) 901-50-65

Период оказания услуг:

Начало :               апрель 2014 г.

Окончание :         декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги –  56,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 30,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 26,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Котел ТГМ-96/Б (Дк=480 т/ч)

III. Требования к выполнению работ.

Измеряются на котлах ст. № 1÷5, при нагрузках близких к Дном в сечениях за дымососами.

3.1. Цель работы:

Определение концентрации загрязняющих веществ (экологические показатели) и сравнение полученных данных с нормами ПДВ.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход дымовых газов | нм3/c | 10 |
| 2. | Концентрация окислов азота | мг/нм3 | 10 |
| 3 | Масса выброса в атмосферу | г/c | 10 |

3.3. Специальные требования:

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций РФ.

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153-34,03,150-2003  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв./ Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

3.4. Результат оказания услуг: Выполненные работы оформляются в виде протоколов замеров и актов выполненных работ.

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев