## Перечень услуг
Приложение № 3
к техническому заданию
Перечень услуг на 2014 год по Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский»
Количество записей:20 |  |  |  | 2794 | 207 | 1003 | 1084 | 500
Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Индивидуальное ТЗ № Приложения | Примечание
1 |  | 1 | Определение геометрического положения крановых путей и путей крановой тележки мостовых кранов №20359, №30449 и №92386 | 266 | 0 | 116 | 150 | 0 | 3.1.
1 |  | 2 | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, проверка непрерывности защитных и заземляющих проводников и проводников уравнения потенциалов мостовых кранов №20359, №30449 и №92386 | 78 | 0 | 38 | 40 | 0 | 3.2.
3 | 1 | 1 | Вибродиагностика механизмов КТЦ | 420 | 0 | 140 | 140 | 140 | 3.3.
3 | 3 | 1 | Испытание средств защиты | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.4.
3 | 3 | 2 | Тепловизионное обследование эл. оборудования | 150 | 0 | 0 | 100 | 50 | 3.5.
3 | 3 | 3 | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей АБ-3 типа ВАЗП | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3.6.
4 | 3 | 1 | Услуги по отбору и химическому анализу природных и сточных вод | 348 | 80 | 94 | 94 | 80 | 3.7.
5 | 2 | 1 | Контроль вертикальности дымовых труб №№1,2,3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3.8.
5 | 2 | 3 | Контроль осадки баков: БА-1,2; БЗК-1,2; маз.баки ст.№№ МБ-1,2 (всего 6 ед.) | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3.9.
5 | 3 | 1 | Контроль осадки фундамента здания испарительной установки и вертикальности его колонн | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3.10.
5 | 3 | 3 | Контрольная нивелировка пьезометров | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3.11.
5 | 3 | 4 | Контроль химического состава подземных вод | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3.12.
6 | 1 | 1 | Лабораторные испытания и сокращенный анализ нефтяных турбинных масел | 134 | 22 | 22 | 45 | 45 | 3.13.
6 | 1 | 2 | Химический анализ герметика | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.14.
6 | 2 | 1 | Химический анализ и хроматография трансформаторного масла | 56 | 21 | 0 | 35 | 0 | 3.15.
6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов жидкого и газообразного топлива | 279 | 69 | 70 | 70 | 70 | 3.16.
6 | 4 | 2 | Выполнение химических анализов в исходной, подпиточной и сетевой водах | 64 | 15 | 17 | 17 | 15 | 3.17.
6 | 4 | 3 | Анализ дистиллированной воды и электролита | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 3.18.
6 | 5 | 1 | Выполнение химического состава отложений на поверхностях нагрева тепломеханического оборудования | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.19.
6 | 7 | 1 | Определение динамической объемной емкости (ДОЕ) ионитов | 13 | 0 | 0 | 13 |  | 3.20.
Директор ТЭЦ-7
|  |  | филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | Е. Н .Комашко