## Смета
СМЕТА 5.11/
Тепловизионное обследование электротехнического оборудования ТЭЦ-7
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ, ТСН-2, ТСН-4 - ТСН-25.
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов (К=1,3) | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 40631.5
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере (К=1,3) | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 20254
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 136695.5
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23; К=3,4 |  | руб. |  |  | 180386.8
| Итого по п. 1: |  | руб. |  |  | 180386.8
2 | Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5.
2.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
2.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
2.3 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения (К=1,3) | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 19019
2.4 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.2: |  | шт. | 1 |  | 88084
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23 |  | руб. | 1 |  | 34187.6
| С учетом К=0,8 на вторую и каждую последующую единицу оборудования при одновременном обследовании на одном объекте нескольких единиц оборудования |  | руб. | 5 |  | 143587.92
| Итого по п. 2: |  | руб. |  |  | 143587.92
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. К=3,4 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом 5100/1500) К=0,46 (по согласованию с заказчиком):
| Итого по п.1, 2: |  | руб. |  |  | 149028.3712
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 26825.11
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 175853.4812
Директор ТЭЦ-7 Е.Н. Комашко
Начальник ПТО Л.В.Казарцев