## Номенклатура
Номенклатура типовых услуг по ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
0
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость без НДС, руб. | Сборники нормативов
1. | Определение гранулометрического состава фильтрующих и ионообменных материалов | проба | 1 | 1576 | МНВ
2. | Определение удельного объёма и (или) влажности фильтрующих и ионообменных материалов | проба | 1 | 1576 | МНВ
3. | Определение динамической обменной ёмкости катионита | проба | 1 | 3152 | МНВ
4. | Определение динамической обменной ёмкости анионита | проба | 1 | 4728 | МНВ
5. | Определение равновесной статической обменной емкости ионитов | проба | 1 | 3940 | МНВ
6. | Определение осмотической стабильности ионитов | проба | 1 | 5910 | МНВ
7. | Определение истираемости и измельчаемости фильтрующих материалов | проба | 1 | 1576 | МНВ
8. | Определение химической стойкости фильтрующих материалов | проба | 1 | 3152 | МНВ
9. | Подготовка для испытаний фильтрующих и ионообменных материалов | проба | 1 | 3152 | МНВ
10. | Определение зольности фильтрующего материала | проба | 1 | 328 | Прейскурант ОРГРЭС
11. | Определение серы в фильтрующем материале | проба | 1 | 262 | Прейскурант ОРГРЭС
12. | Определение кинематической вязкости | анализ | 1 | 397.67 | Прейскурант ОРГРЭС
13. | Определение кислотного числа | анализ | 1 | 233.91 | Прейскурант ОРГРЭС
14. | Определение содержания воды в масле | анализ | 1 | 397.67 | Прейскурант ОРГРЭС
15. | Определение содержания механических примесей | анализ | 1 | 751.64 | Прейскурант ОРГРЭС
16. | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | анализ | 1 | 137.77 | Прейскурант ОРГРЭС
17. | Определение стабильности против окисления | анализ | 1 | 4741.45 | Прейскурант ОРГРЭС
18. | Определение содержания растворенного шлама | анализ | 1 | 1717.41 | Прейскурант ОРГРЭС
19. | Определение температуры вспышки | анализ | 1 | 362.71 | Прейскурант ОРГРЭС
20. | Определение антикоррозионных свойств | анализ | 1 | 2469.05 | Прейскурант ОРГРЭС
21. | Определение числа деэмульсации | анализ | 1 | 419.52 | Прейскурант ОРГРЭС
22. | Определение прозрачности | анализ | 1 | 394 | МНВ
23. | Определение внешнего вида и цвета | анализ | 1 | 275.8 | МНВ
24. | Определение плотности | анализ | 1 | 76.59 | Прейскурант ОРГРЭС
25. | Определение серы РФА методом | анализ | 1 | 1182 | МНВ
26. | Определение зольности нефтепродукта | анализ | 1 | 4334 | МНВ
27. | Калибровка колорим. установки | уст. | 1 | 796.95 | Прейскурант ОРГРЭС
28. | Определение плотности | анализ | 1 | 76,59 | Прейскурант ОРГРЭС
29. | Теплотворная способность | анализ | 1 | 348.91 | Прейскурант ОРГРЭС
30. | Определение воды в жидком топливе | анализ | 1 | 299 | Прейскурант ОРГРЭС
31. | Расчёт содержания водорода | ком. | 1 | 11.04 | Прейскурант ОРГРЭС
32. | Содержание механических примесей в жидком топливе | анализ | 1 | 751.64 | Прейскурант ОРГРЭС
33. | Определение вязкости | анализ | 1 | 163.99 | Прейскурант ОРГРЭС
34. | Определение температуры вспышки и застывания | анализ | 1 | 207.69 | Прейскурант ОРГРЭС
35. | Определение органолептических показателей герметика | анализ | 1 | 788 | МНВ
36. | Определение вязкости герметика | анализ | 1 | 985 | МНВ
37. | Определение водорастворимых кислот и щелочей в герметике | анализ | 1 | 394 | МНВ
38. | Определение температуры вспышки в герметике | анализ | 1 | 788 | МНВ
39. | Определение плотности герметика (удельной массы) | анализ | 1 | 472.8 | МНВ
40. | Определение механических примесей в герметике | анализ | 1 | 1970 | МНВ
41. | Определение количества растворенной воды в трансформаторном масле | анализ | 1 | 546 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
42. | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | анализ | 1 | 1 654.40 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
43. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | анализ | 1 | 161.07 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
44. | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | анализ | 1 | 1 196.80 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
45. | Определение температуры вспышки трансформаторного масла | анализ | 1 | 362.71 | Прейскурант ОРГРЭС
46. | Определение кислотного числа трансформаторного масла | анализ | 1 | 270.27 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
47. | Определение пробивного напряжения | анализ | 1 | 367.08 | Прейскурант ОРГРЭС
48. | Хроматографическое определение фурановых соединений в трансформаторном масле | анализ | 1 | 3 152.00 | МНВ
49. | Тепловые испытания турбогенератора ст. № 1-5 | генератор | 1 | 137874 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
50. | Тепловые испытания турбогенератора ст. № 6,7 | генератор | 1 | 171699 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
51. | "Измерение сопротивления изоляции силовой сети и связи электрооборудования с заземляющим устройств грузоподъемных механизмов " | г/п. Мех. | 38 | 109104 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
52. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | измер. | 1 | 840.15 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
53. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. | 1 | 3 360.60 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
54. | Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" | токоп. | 1 | 580.74 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
55. | Проверка контура молниезащиты дымовых труб ст. №1-4 | дымовая труба | 4 | 24584.16 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт
56. | Наладка воздушного выключателя 110 кВ | выключатель | 1 | 149 446.99 | ГЭСНп-81-04-2001
57. | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, ЗРУ (между генератором-трансформатором или трансформатором-шинами или шинами-линией) | присоединение | 1 | 3 712.92 | Прейскурант ОРГРЭС
58. | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ГРУ, ФРУ, РУСН-6кВ | ячейка, панель | 1 | 1 856.46 | Прейскурант ОРГРЭС
59. | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах РУ-0.2, 0.4кВ | панель | 1 | 928.23 | Прейскурант ОРГРЭС
60. | Тепловизионное обследование тепловой изоляции парового котла до ремонта | котёл | 1 | 75445 | Прейскурант ОРГРЭС
61 | "Тепловизионное обследование тепловой изоляции парового котла после ремонта с выдачей паспорта тепловой изоляции | котёл | 1 | 88759 | Прейскурант ОРГРЭС
62. | с выдачей паспорта тепловой изоляции" | турбина | 1 | 67 901.00 | Прейскурант ОРГРЭС
| Тепловизионное обследование турбины после ремонта с выдачей паспорта тепловой изоляции | турбина | 1 | 79883 | Прейскурант ОРГРЭС
64. | Тепловизионное обследование тепловой изоляции паропровода (трубопровода 200 м) с выдачей паспорта тепловой изоляции | паропровод | 1 | 18 343.76 | Прейскурант ОРГРЭС
65. | Определение осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования (внутри помещений) | осадочная марка | 1 | 1 369.88 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
66. | Определение осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования (снаружи помещений) | осадочная марка | 1 | 1 075.96
67. | Контрольная нивелировка пьезометров | пьезометр | 1 | 738.64
68. | Нивелирование III класса для определения деформаций строительных и технологических конструкций (внутри помещений) | точка | 1 | 884.95
69. | Нивелирование III класса для определения деформаций строительных и технологических конструкций (снаружи помещений) | точка | 1 | 738.64
70. | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака взрыхления механических фильтров | бак | 1 | 27 586.22
71. | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака декарбонизованной воды | бак | 1 | 27 586.22
72. | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака коагулированной воды | бак | 1 | 27 586.22
73. | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака взрыхления А-фильтров | бак | 1 | 27 586.22
74. | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака взрыхления Н-катионитовых фильтров | бак | 1 | 27 586.22
75. | Определение геометрической формы стен, нивелирование днища и осадочных марок стального бака аккумулятора горячей воды объёмом 10000 м3 | бак | 1 | 93 041.72
76. | Геодезические работы по определению геометрической формы стен, нивелированию днища и осадочных марок стального бака БЗК | бак | 1 | 51 406.32
77. | Геодезические работы по нивелировке днища и замеру вертикальности стен БСК-1 мазутного хозяйства | бак | 1 | 37 193,84
78. | Геодезические измерения металлоконструкций котла ПТВМ-100 | каркас котла | 1 | 215 978.81
79. | Выполнение работ по геодезическим измерениям металлоконструкций котла ПТВМ-180 | каркас котла | 1 | 261 071.70
80. | Выполнение работ по геодезическим измерениям металлоконструкций котла ТГМ-84Б | каркас котла | 1 | 288 762.17
81. | Выполнение работ по геодезическим измерениям металлоконструкций котла ТП-170 | каркас котла | 1 | 306 164.57
82. | Определение кренов и деформаций стволов дымовых труб в трех сечениях с нивелированием осадочных марок | дымовая труба | 1 | 24 225.68
83. | Геодезические работы по градуировке ж/б мазутного резервуара РЖБП-10 000 | резервуар | 1 | 190 093.98
84. | На выполнение работ по измерению параметров приёмной ёмкости с составлением градуировочной таблицы | резервуар | 1 | 80 391.42
85. | Обследование и наладка ОПС главного паропровода турбоагрегата Т-100-130 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 164627 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
86. | Обследование и наладка ОПС главного паропровода турбоагрегата ПТ-30-8.8 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 103948 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
87. | Обследование и наладка и ремонт ОПС главного паропровода котла ТП-170 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 108116 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
88. | Обследование и наладка ОПС питательного трубопровода котла ТП-170 с заменой дефектных опор | трубопровод | 1 | 94622 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
89. | Обследование и наладка и ремонт ОПС главного паропровода котла ТГМ-84Б с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 126295.28 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
90. | Обследование и наладка ОПС питательного трубопровода котла ТГМ-84Б с заменой дефектных опор | трубопровод | 1 | 112801 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
91. | Обследование и наладка ОПС главного паропровода турбоагрегата Т-22-90 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 83649 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ
92. | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-170 с корректировкой режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 261187 | Прейскурант ОРГРЭС
93. | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-170 с корректировкой режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 228087 | Прейскурант ОРГРЭС
94. | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-170 с корректировкой режимной карты при работе на смеси топлив | котлоагрегат | 1 | 516998 | Прейскурант ОРГРЭС
95. | Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-84Б с корректировкой режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 400429 | Прейскурант ОРГРЭС
96. | Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-84Б с корректировкой режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 349683 | Прейскурант ОРГРЭС
97. | Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-84Б с корректировкой режимной карты при работе на смеси топлив | котлоагрегат | 1 | 792617 | Прейскурант ОРГРЭС
98. | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 для корректировки режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 300 907.28 | Прейскурант ОРГРЭС
99. | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 для корректировки режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 228087 | Прейскурант ОРГРЭС
100. | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 для корректировки режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 299365 | Прейскурант ОРГРЭС
101. | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 для корректировки режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 261427 | Прейскурант ОРГРЭС
102. | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания котлоагрегата ТП-170 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 362281 | Прейскурант ОРГРЭС
103. | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания котлоагрегата ТГМ-84Б до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 549304 | Прейскурант ОРГРЭС
104. | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 362281 | Прейскурант ОРГРЭС
105. | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 409302 | Прейскурант ОРГРЭС
106. | Испытания установки ГВС с двумя вакуумными деаэраторами ДСВ-800 для корректировки режимной карты | установка | 1 | 185207 | Прейскурант ОРГРЭС
107. | Испытания установки ГВС с четырьмя вакуумными деаэраторами ДСВ-800 для корректировки режимной карты | установка | 1 | 315572 | Прейскурант ОРГРЭС
108. | Испытания установки ГВС с тремя атмосферными деаэраторами ДСА-600 для корректировки режимной карты | установка | 1 | 325063 | Прейскурант ОРГРЭС
109. | Эксплуатационная химическая очистка котла ПТВМ-100 (программа, химанализы, акт) | котел | 1 | 11471 | Прейскурант ОРГРЭС
110. | Эксплуатационная химическая очистка котла ТП-170, ТГМ-84Б (программа, химанализы, акт) | котел | 1 | 20 199.93 | Прейскурант ОРГРЭС
111. | Виброобследование турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) | турбоагрегат | 1 | 35952.12 | Трудоёмкость к БЦ
112. | Виброобследование турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) при выявлении повышенной вибрации опор с разработкой рекомендаций по устранению причин вибрации | турбоагрегат | 1 | 57480.19 | Трудоёмкость к БЦ
113. | Виброобследование турбоагрегата ПТ-30-8.8 | турбоагрегат | 1 | 45738 | Трудоёмкость к БЦ
114. | Виброобследование турбоагрегата ПТ-30-8.8 при выявлении повышенной вибрации опор с разработкой рекомендаций по устранению причин вибрации | турбоагрегат | 1 | 73180.8 | Трудоёмкость к БЦ
115. | Виброобследование турбоагрегата Т-100/120-130 | турбоагрегат | 1 | 57657 | Трудоёмкость к БЦ
116. | Виброобследование турбоагрегата Т-100/120-130 при выявлении повышенной вибрации опор с разработкой рекомендаций по устранению причин вибрации | турбоагрегат | 1 | 92252.16 | Трудоёмкость к БЦ
117. | Контрольные измерения вибрации контактных колец турбогенератора | турбоагрегат | 1 | 2182 | Трудоёмкость к БЦ
118. | Вибродиагностика вращающихся механизмов котельного и турбинного отделений и мазутного хозяйства (с частотой вращения до 1500 об/мин) | агрегат | 1 | 10 348,.8 | Трудоёмкость к БЦ
119. | Вибродиагностика вращающихся механизмов котельного и турбинного отделений и мазутного хозяйства с частотой вращения более 1500 об/мин) | агрегат | 1 | 15523.2 | Трудоёмкость к БЦ
120. | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционной установки | установка | 1 | 4873 | Прейскурант ОРГРЭС
121. | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционной установки с калорифером | установка | 1 | 7189 | Прейскурант ОРГРЭС
122. | Испытание вентиляционной установки с составлением паспорта | установка | 1 | 9592 | Прейскурант ОРГРЭС
123. | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) до и после ремонта | турбоагрегат | 1 | 238 136.87 | Прейскурант ОРГРЭС
124. | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата ПТ-30-8.8 до и после ремонта | турбоагрегат | 1 | 336 495.57 | Прейскурант ОРГРЭС
125. | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата Т-100/120-130 до и после ремонта | турбоагрегат | 1 | 352 522.10 | Базовые цены на энергоремонт
126. | Тепловые испытания турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 1 | 174 778.15 | Прейскурант ОРГРЭС
127. | Тепловые испытания турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам при совмещении с испытаниями до и после КР турбины | турбоагрегат | 1 | 56 277.95 | Прейскурант ОРГРЭС
128. | Тепловые испытания турбоагрегата ПТ-30-8.8 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 1 | 226 628.20 | Прейскурант ОРГРЭС
129. | Тепловые испытания турбоагрегата ПТ-30-8.8 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам при совмещении с испытаниями до и после КР турбины | турбоагрегат | 1 | 74 884.32 | Прейскурант ОРГРЭС
130. | Тепловые испытания турбоагрегата Т-100/120-130 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 1 | 360 437.60 | Прейскурант ОРГРЭС
131. | Тепловые испытания турбоагрегата Т-100/120-130 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам при совмещении с испытаниями до и после КР турбины | турбоагрегат | 1 | 121 090.52 | Прейскурант ОРГРЭС
132. | Балансовые испытания (после реконструкции) турбоагрегата Т-100/120-130 | турбоагрегат | 1 | 461 360.13 | Прейскурант ОРГРЭС
133 | Время деаэрации | анализ | 1 | 2 048.8 | Местные нормы времени
134 | Определение текущих координат и высот опорных точек для определения овальности (в трёх сечениях) и наклона бака хранения щёлочи (амиачной воды) | бак | 1 | 13 987.04 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Москва 2006
| Заместитель главного инженера |  |  | Д.В. Малофеев

## Перечень
Перечень услуг на 2014 год по ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Пункт п/п | Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Стоимость работ тыс. руб. без учёта НДС |  |  |  |  | Индивид. ТЗ № Приложения
[5 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 3 | 1 | 8 | Испытания и наладка режимов работы вакуумных деаэраторов типа ДСВ-800 ТГ ст.№2, 6,7 | 501 | 0 | 0 | 250 | 251 | 3.1
2 | 3 | 1 | 2 | Тепловые испытания турбины ст. № 2,6 до и после КР | 885 | 100 | 200 | 300 | 285 | 3.2
3 | 6 | 1 | 1 | Лабораторные испытания нефтяных турбинных масел | 97 | 23 | 23 | 23 | 28 | 3.3
4 | 7 | 1 | 1 | Ежегодная проверка технического состояния и эффективности работы вентиляции помещений мазутных насосных | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.4
5 | 1 | 1 | 12 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы главных и питательных трубопроводов энергетических котлов ТП-170 ст. № 3, трубопроводов турбогенераторов ст. № 2,6 | 471 | 0 | 200 | 200 | 71 | 3.5
6 | 5 | 3 | 2 | Нивелировка днища и замер вертикальности стен БСК-1 мазутного хозяйства | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3.6
7 | 5 | 3 | 1 | Замер осадок фундаментов основных зданий и сооружений и контрольная нивелировка пьезометрических скважин | 306 | 0 | 0 | 100 | 206 | 3.7
8 | 3 | 3 | 7 | Измерение сопротивления заземляющих устройств электрооборудования | 419 | 0 | 200 | 219 | 0 | 3.8
9 | 3 | 3 | 4 | Измерение сопротивления изоляции силовой сети и связи электрооборудования с заземляющим устройств грузоподъемных механизмов | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3.9
10 | 3 | 3 | 6 | Проверка автоматического отключения питания эл. оборудования путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль | 203 | 0 | 0 | 100 | 103 | 3.10
11 | 3 | 3 | 8 | Проверка контура молниезащиты дымовых труб ст. №1-4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.11
12 | 3 | 3 | 5 | Тепловизионный контроль электрооборудования | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3.12
13 | 6 | 2 | 1 | Выполнение химических анализов трансформаторного масла | 274 | 10 | 60 | 60 | 144 | 3.13
14 | 6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов жидкого топлива | 190 | 20 | 60 | 40 | 70 | 3.14
15 | 6 | 1 | 3 | Выполнение химических анализов индустриального и смазочных масел | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.15
16 | 1 | 1 | 9 | Проведение геодезических измерений металлоконструкций паровых котлов ТГМ-84 Б ст. № 8, ТП-170 ст. № 3 | 595 | 0 | 150 | 150 | 295 | 3.16
17 | 3 | 1 | 3 | Вибродиагностика вращающихся механизмов | 569 | 50 | 150 | 118 | 251 | 3.17
18 | 3 | 1 | 1 | Виброобследование турбоагрегатов | 683 | 0 | 200 | 200 | 283 | 3.18
19 | 7 | 1 | 7 | Кислотная промывка энергетического котла ТП-170 ст. № 4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.19
20 | 6 | 7 | 1 | Выполнение анализов физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительной установки | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.20
21 | 7 | 1 | 5 | Испытания трёх вентиляционных установок ХЦ | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.21
22 | 6 | 1 | 2 | Выявление состояния герметизирующей жидкости АГ-4И | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.22
23 | 3 | 3 | 3 | Измерение вибрации контактных колец турбоагрегатов ст. № 1, 4-7 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.23
24 | 5 | 3 | 3 | Нивелировка днища и замер вертикальности стен БАГВ ст. №2 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3.24
25 | 3 | 1 | 6 | Паспортизации тепловой изоляции турбины ПТ-30-8,8 ст. № 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.25
26 | 3 | 1 | 7 | Паспортизации тепловой изоляции турбины Т-22-90 ст. № 4, Т-22-90 ст. № 5, Т-100/120-130-2 ст. № 6 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 3.26
|  |  |  | Итого по работам 2014 года | 6133
|  |  | Заместитель главного инженера |  |  | Д.В. Малофеев
Note on F6: Малофеев: в ИТЗ сумма указана правильно
Note on F7: Малофеев: в ИТЗ сумма указана правильно)

## к ход-ву
Перечень работ по закупке 1115/6.47-898 ТЭЦ-15 на 2014 год
Пункт п/п | Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Стоимость работ тыс. руб. без учёта НДС |  |  |  |  | Индивид. ТЗ № Приложения | Примечание | Пункт номенклатуры | Замечания | Устранение
[5 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 3 | 1 | 8 | Испытания и наладка режимов работы вакуумных деаэраторов типа ДСВ-800 ТГ ст.№2, 6,7 | 501 | 0 | 0 | 250 | 251 | 3.1 |  | 106, 107 | ок | ок
2 | 3 | 1 | 2 | Тепловые испытания турбины ст. № 2,6 до и после КР | 885 | 100 | 200 | 300 | 285 | 3.2 |  | 124, 125, 129, 131 | Уточнить пункты по Номенклатуре. Если 128-131, то сумма по смете к Номенклатуре не соответствует сумме по ИТЗ | ок
3 | 6 | 1 | 1 | Лабораторные испытания нефтяных турбинных масел | 97 | 23 | 23 | 23 | 28 | 3.3 |  | 12-23, 133 | Не обнаружено соответствя в Номенклатуре. Сумма по ИТЗ - 109 тыс. руб., по смете к ИТЗ - 96 775,78 руб. | Сумма по пунктам 12-23 - 12,3 тыс. руб. (разные масла?)
4 | 7 | 1 | 1 | Ежегодная проверка технического состояния и эффективности работы вентиляции помещений мазутных насосных | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.4 |  | 120, 121 | Уточнить пункты по Номенклатуре. | ок (по смете)
5 | 1 | 1 | 12 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы главных и питательных трубопроводов энергетических котлов ТП-170 ст. № 3, трубопроводов турбогенераторов ст. № 2,6 | 471 | 0 | 200 | 200 | 71 | 3.5 |  | 85-88 | Откорректировать пункт Перечня в ИТЗ (исправить 3.4 на 3.5)
6 | 5 | 3 | 2 | Нивелировка днища и замер вертикальности стен БСК-1 мазутного хозяйства | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3.6 |  | 77 | ок
7 | 5 | 3 | 1 | Замер осадок фундаментов основных зданий и сооружений и контрольная нивелировка пьезометрических скважин | 306 | 0 | 0 | 100 | 206 | 3.7 |  | 65-68, 71, 72, 134 | ок
8 | 3 | 3 | 7 | Измерение сопротивления заземляющих устройств электрооборудования | 419 | 0 | 200 | 219 | 0 | 3.8 |  | 52, 53 | ок
9 | 3 | 3 | 4 | Измерение сопротивления изоляции силовой сети и связи электрооборудования с заземляющим устройств грузоподъемных механизмов | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3.9 |  | 51 | ок
10 | 3 | 3 | 6 | Проверка автоматического отключения питания эл. оборудования путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль | 203 | 0 | 0 | 100 | 103 | 3.10 |  | 54 | ок
11 | 3 | 3 | 8 | Проверка контура молниезащиты дымовых труб ст. №1-4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.11 |  | 55 | ок
12 | 3 | 3 | 5 | Тепловизионный контроль электрооборудования | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3.12 |  | 59 | ок
13 | 6 | 2 | 1 | Выполнение химических анализов трансформаторного масла | 274 | 10 | 60 | 60 | 144 | 3.13 |  | 15,41, 43-48 | ок
14 | 6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов жидкого топлива | 190 | 20 | 60 | 40 | 70 | 3.14 |  | 28,29,30,26,25,32,33,34 | ок
15 | 6 | 1 | 3 | Выполнение химических анализов индустриального и смазочных масел | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.15 |  | 12-16,19,22-26,28 | Не обнаружено соответствя в Номенклатуре. Сумма по ИТЗ - 33 тыс. руб., по смете к ИТЗ - 49 861,90 руб. | Исправлено на 49 тыс. руб.
16 | 1 | 1 | 9 | Проведение геодезических измерений металлоконструкций паровых котлов ТГМ-84 Б ст. № 8, ТП-170 ст. № 3 | 595 | 0 | 150 | 150 | 295 | 3.27 |  | 80, 81 | ок
17 | 3 | 1 | 3 | Вибродиагностика вращающихся механизмов | 569 | 50 | 150 | 118 | 251 | 3.17 |  | 118, 119 | Откорректировать пункт Перечня в ИТЗ (исправить 3.16 на 3.17)
18 | 3 | 1 | 1 | Виброобследование турбоагрегатов | 683 | 0 | 200 | 200 | 283 | 3.18 |  | 111-116 | Откорректировать пункт Перечня в ИТЗ (исправить 3.17 на 3.18)
19 | 7 | 1 | 7 | Кислотная промывка энергетического котла ТП-170 ст. № 4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.19 |  | 110 | Откорректировать пункт в ИТЗ (исправить 3.27 на 3.19). Не обнаружено соответствия в Номенклатуре.
20 | 6 | 7 | 1 | Выполнение анализов физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительной установки | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.20 |  | 1,2,3,4,5,6 | Откорректировать пункт Перечня в ИТЗ (исправить 3.19 на 3.20).
21 | 7 | 1 | 5 | Испытания трёх вентиляционных установок ХЦ | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.21 |  | 120 | Представить отдельное ИТЗ по испытанию трех вентиляционных установок (искоючить из ИТЗ "выявление состояния герметизирующей жидкости"
22 | 6 | 1 | 2 | Выявление состояния герметизирующей жидкости АГ-4И | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.22 |  | 35-40 | Представить отдельное ИТЗ по выявлению состояния герметизирующей жидкости
23 | 3 | 3 | 3 | Измерение вибрации контактных колец турбоагрегатов ст. № 1, 4-7 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.23 |  | 117 | ок
24 | 5 | 3 | 3 | Нивелировка днища и замер вертикальности стен БАГВ ст. №2 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3.24 |  | 75 | ок
25 | 3 | 1 | 6 | Паспортизации тепловой изоляции турбины ПТ-30-8,8 ст. № 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.25 |  | 63 | ок
26 | 3 | 1 | 7 | Паспортизации тепловой изоляции турбины Т-22-90 ст. № 4, Т-22-90 ст. № 5, Т-100/120-130-2 ст. № 6 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 3.26 |  | 63 | ок
|  |  |  | Итого | 6133
|  |  |  | Заместитель главного инженера |  | Д.В. Малофеев
Note on F6: Малофеев: в ИТЗ сумма указана правильно
Note on F7: Малофеев: в ИТЗ сумма указана правильно)