ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

на оказание услуг производственного характера для Автовской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ 1115/6.47-898

ОКВЭД 40.10.41

ОКДП 7422090

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, ТЭЦ-15, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

г. Санкт-Петербург, ул. Дорога на Угольную гавань, дом 8, ТЭЦ-15, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

1.2. Период оказания услуг:

Начало:       январь 2014 г.

Окончание: декабрь 2018 г.

1.3. Расчетная суммарная (максимальная) цена закупки 30 665 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

в 2014 году – 6 133 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 6 133  тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 6 133  тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - 6 133 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 6 133  тыс. руб. без учета НДС.

Суммарная (максимальная) цена закупки складывается из цены закупки 2014 года, которая является предельной и цены закупок на 2015-2018 годы, которая является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1», производственной программой, техническим состоянием оборудования и определяется дополнительным соглашением сторон.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к сметно-договорной документации.

- К оферте должны быть представлены сметы по каждому пункту Номенклатуры типовых услуг, в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Номенклатура типовых услуг приведена в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

- Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя регулируются Договором (рамочным) по оказанию услуг производственного характера, заключаемого на 5 лет по прилагаемой форме.

- Стоимость, Перечень и сроки оказания Услуг на 2014-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

- Стоимость закупки на 2014 год является предельной, Перечень услуг (Приложение № 2 к техническому заданию) сформирован на основании титульного списка работ (услуг) на 2014 год, объемы и дополнительные условия оказания Услуг изложены в индивидуальных технических заданиях по каждому пункту Перечня (Приложение № 3 к техническому заданию).

- Стоимость закупки на 2015-2018 годы является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1», производственной программой, техническим состоянием оборудования.

- Дополнительные соглашения на 2015-2018 годы заключаются за 3 месяца до начала планируемого года на основании утвержденного титульного списка работ (услуг) Заказчика на планируемый год.

- Расчет стоимости Услуг по дополнительному соглашению производится на основании:

- Перечня Услуг на планируемый год;

- стоимости услуг, указанной в Номенклатуре типовых услуг;

- Индивидуальных технических заданий Заказчика по каждому пункту Перечня Услуг:

- действующего на данный момент приказа ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы…».

- Текущая стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с Актами об оказании услуг. Превышение Исполнителем объемов Услуг по Договору и/или стоимости Услуг, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не подлежит оплате Заказчиком.

- Окончательная стоимость оказанных Услуг определяется на основании актов о приемке оказанных Услуг и не может превышать запланированную в рамках года стоимость дополнительного соглашения.

- При проведении корректировки производственной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в Перечень услуг с обязательным оформлением дополнительного соглашения.

- Требования к оказанию Услуг.

3.1 Цель оказания Услуг.

Оказание Услуг производственного характера в соответствии с требованиями НТД и условиями, определенными настоящим техническим заданием.

3.2 Термины и определения.

Услуги производственного характера (далее – Услуги) - наладочные работы, испытания теплотехнического, гидросилового, электротехнического и другого оборудования, обследование оборудования (в т. ч. вибрационного состояния вращающихся механизмов), геодезические работы по зданиям и сооружениям производственного назначения, диагностика оборудования (кроме метрологической), химические анализы (вод различных типов, масла, топлива, материалов).

Типовая Услуга – систематически повторяющаяся работа (услуга) производственного характера, выполняемая с определенной периодичностью в соответствии с требованиями НТД и включенная в Номенклатуру типовых Услуг.

Титульный список работ (услуг) (далее –титульный список) – перечень наименований работ (услуг), определяющий: содержание работ (услуг), годовой и квартальный планы освоения выделенных средств и основания отнесения затрат.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

4.1.	Требования к производству и качеству услуг:

4.1.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

	СО 34.20.501-2003 - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

	СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

	Руководящие документы по проведению испытаний, оценке технического состояния, составлению режимных карт и т.п. основного и вспомогательного оборудования и РЗА.

В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СНиП II-75-58-75 ч.II . Нормы проектирования Гл. 58. Электростанции тепловые –М. Стройиздат 1976г.

РД 153-34.0-39.604-00 «Методические указания по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ».

РД 153-34.1-39.401-00 «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации».

РД 34.40.601-97.

СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»

Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97);

«Инструкция по устройству молниезащиты  зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153 153-34.122-2003);

«Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок» (РД 153-34.0-20.525-00).

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 
(ПБ 10-382-00).

«Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» ПБ 03-445-02.

СО 34.40.514 «Методические указания по испытаниям вакуумных деаэраторов», ГОСТ 16860-88.

ГОСТ Р 51592-2000 при производстве работ по отбору проб;

153-34.1-21.325-98 «Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях»

ГОСТ 25364-97.

СТО ВТИ 37.002-2005.

ГОСТ 10900.

ГОСТ 10898.1-84.

ГОСТ 10898.4.

ГОСТ 20255.2.

ГОСТ 20255.2.

ГОСТ 17338.

СО 34.04.181-2003.

РД 153-34.0-20.364-00. Методика инфрокрасной диагностики тепломеханического оборудования.

РД 34.20.321-88. Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС.

Ц-01-2004 (Т). Организация контроля за состоянием и ремонтом оборудования и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормальных значений.

СО 34.30.740.

РД 153-34.1-30.311-96.

РД 34.09.155-93.

РД 10-210-98

При необходимости перечень нормативных документов может быть расширен с учетом требований к выполнению конкретной Типовой Услуги.

4.1.2.	Все Услуги проводятся с использованием оборудования Исполнителя.

4.1.3.	По результатам оказанных услуг выдаются отчёты, заключения и протоколы и пр. документы в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

4.2. Требования к Исполнителю.

4.2.1. Общие требования:

- наличие опыта работы по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния основного и вспомогательного оборудования, выполнению геодезических работ и пр. не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО (Саморегулируемой организации) с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с «Перечнем видов работ…», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.09 № 624 СРО в строительстве (п. 24.3 ÷ 24.9, 24.14, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.25, 24.26) и СРО в инженерных изысканиях (п. 1.1, 1.2, 1.6, 4.2, 4.3);

- наличие свидетельства об аккредитации химической лаборатории и лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем требований по СЭМ;

4.2.2. Специальные требования:

- Исполнитель должен иметь электролабораторию, зарегистрированную в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений на электрооборудовании и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

- персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания Услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора;

- персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала Исполнителя, осуществляющего испытания и измерения электрооборудования и устройств РЗА, а также проверку знаний соответствующего персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая главе 5 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001) Право на проведение испытаний должно быть подтверждено записью на странице «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний;

- желательно иметь опыт в реализации для Заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания Услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания Услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании Услуг;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Исполнитель самостоятельно выполняет транспортное обеспечение при оказании Услуг: доставку персонала до места работы, перевозку необходимого оборудования и инструмента;

- Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в соответствии с согласованными в ежемесячных заявках сроками оказания Услуг. Форма ежемесячной заявки указана в договоре.

- 4.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Исполнитель должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ.

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 25% от цены предложения.

- Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком Субподрядные организации, планируемые для привлечения оказания Услуг.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказанных Услуг и действовать исключительно в интересах Заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке Услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- При планирующемся привлечении для оказания Услуг нескольких Субподрядчиков, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания Услуг с учётом сроков их исполнения.

4.2.4. Требования по обеспечению информационной безопасности.

Исполнитель обязан при выполнении работ, в рамках реализации Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1» и политики и информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1», провести мероприятия по обеспечению:

- Физической защиты;

- Организации безопасной эксплуатации;

- Управления доступом;

- Сетевой безопасности;

- Антивирусной защиты;

- Обновления устаревших версий операционных систем и прикладного программного обеспечения, установки пакетов обновлений к ним, а также установки обновлений безопасности со статусом «критические».

4.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документов:

4.3.1.	Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является главный инженер ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» или лицо, им назначенное.

4.3.2	Исполнитель в течение 5-ти календарных дней с момента завершения оказания Услуг (этапа Услуг), представляет Заказчику Акты об оказании услуг, счет, счет-фактуру и соответствующую Исполнительную документацию: технический акт выполненных работ, отчёт, заключение, протокол, режимную карту или иной документ в соответствии со спецификой данной работы и требованиями НТД. При необходимости оформления технического акта выполненных работ, его форма д.б. определена в Индивидуальном техническом задании.

4.3.3	Документация предоставляется Исполнителем в количестве ____ экземпляров на бумажном носителе и/или электронном виде.

Документация подписывается ответственными лицами Исполнителя и непосредственными исполнителями работ и заверяется штампом Исполнителя.

4.3.4 Отчёты должны содержать следующую информацию:

- краткую характеристику объекта, на котором проводились работы;

- методику измерений и обработки материалов испытаний;

- перечень применённых приборов и измерительной аппаратуры, с указанием свидетельств о поверке и срока их действия;

- сведения об аттестате аккредитации или свидетельстве о регистрации на работы, требующие наличие соответствующих документов;

- результаты испытаний, измерений, замеров, расчётов и проверок;

- перечень дефектов, выявленных при выполнении работ;

- заключение, рекомендации, выводы и предложения;

- перечень использованных нормативно-технических документов

- и другое.

Отчёты утверждаются техническим руководителем Исполнителя или его заместителем, титульный лист отчёта заверяется штампом Исполнителя.

4.3.5.	Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Исполнительной документации и Актов об оказании услуг обязан подписать их или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Услуг, в т.ч. в случае невыполнения Исполнителем требований природоохранного законодательства и СЭМ.

Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки оказанных Услуг устраняются Исполнителем за свой счет.

4.4. Заказчик обеспечивает.

- энергоснабжение работ, выполняемых Исполнителем;

- ремонт существующих постов энергоснабжения, разводок, сетей 220, 36 и 12 В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и разводок;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента Исполнителя к постам энергоснабжения;

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания Услуг по Договору;

- обеспечение Услуг, оказываемых Исполнителем, сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом, природным газом (пропан-бутаном и др.) от компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы Исполнителя и графиком оказания Услуг;

- предоставление документов о техническом состоянии Оборудования.

Приложения:

- Номенклатура типовых Услуг.

- Перечень типовых услуг на 2014 год.

- Индивидуальные технические задания по каждому пункту Перечня типовых услуг на 2014 год.

- Сметы.

Директор ____________ ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Приложение № 1

к техническому заданию

Номенклатура типовых услуг по ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость без НДС, руб. | Сборники нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение гранулометрического состава фильтрующих и ионообменных материалов | проба | 1 | 1576 | МНВ |
|  | Определение удельного объёма и (или) влажности фильтрующих и ионообменных материалов | проба | 1 | 1576 | МНВ |
|  | Определение динамической обменной ёмкости катионита | проба | 1 | 3152 | МНВ |
|  | Определение динамической обменной ёмкости анионита | проба | 1 | 4728 | МНВ |
|  | Определение равновесной статической обменной емкости ионитов | проба | 1 | 3940 | МНВ |
|  | Определение осмотической стабильности ионитов | проба | 1 | 5910 | МНВ |
|  | Определение истираемости и измельчаемости фильтрующих материалов | проба | 1 | 1576 | МНВ |
|  | Определение химической стойкости фильтрующих материалов | проба | 1 | 3152 | МНВ |
|  | Подготовка для испытаний фильтрующих и ионообменных материалов | проба | 1 | 3152 | МНВ |
|  | Определение зольности фильтрующего материала | проба | 1 | 328 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение серы в фильтрующем материале | проба | 1 | 262 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение кинематической вязкости | анализ | 1 | 397,67 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение кислотного числа | анализ | 1 | 233,91 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение содержания воды в масле | анализ | 1 | 397,67 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение содержания механических примесей | анализ | 1 | 751,64 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | анализ | 1 | 137,77 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение стабильности против окисления | анализ | 1 | 4 741,45 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение содержания растворенного шлама | анализ | 1 | 1 717,41 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение температуры вспышки | анализ | 1 | 362,71 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение антикоррозионных свойств | анализ | 1 | 2 469,05 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение числа деэмульсации | анализ | 1 | 419,52 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение прозрачности | анализ | 1 | 394,00 | МНВ |
|  | Определение внешнего вида и цвета | анализ | 1 | 275,80 | МНВ |
|  | Определение плотности | анализ | 1 | 76,59 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение серы РФА методом | анализ | 1 | 1 182,00 | МНВ |
|  | Определение зольности нефтепродукта | анализ | 1 | 4 334,00 | МНВ |
|  | Калибровка колорим. установки | уст. | 1 | 796,95 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение плотности | анализ | 1 | 76,59 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Теплотворная способность | анализ | 1 | 348,91 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение воды в жидком топливе | анализ | 1 | 299,00 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Расчёт содержания водорода | ком. | 1 | 11,04 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Содержание механических примесей в жидком топливе | анализ | 1 | 751,64 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение вязкости | анализ | 1 | 163,99 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение температуры вспышки и застывания | анализ | 1 | 207,69 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение органолептических показателей герметика | анализ | 1 | 788,00 | МНВ |
|  | Определение вязкости герметика | анализ | 1 | 985,00 | МНВ |
|  | Определение водорастворимых кислот и щелочей в герметике | анализ | 1 | 394,00 | МНВ |
|  | Определение температуры вспышки в герметике | анализ | 1 | 788,00 | МНВ |
|  | Определение плотности герметика (удельной массы) | анализ | 1 | 472,80 | МНВ |
|  | Определение механических примесей в герметике | анализ | 1 | 1 970,00 | МНВ |
|  | Определение количества растворенной воды в трансформаторном масле | анализ | 1 | 546 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | анализ | 1 | 1 654.40 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | анализ | 1 | 161.07 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | анализ | 1 | 1 196.80 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Определение температуры вспышки трансформаторного масла | анализ | 1 | 362.71 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение кислотного числа трансформаторного масла | анализ | 1 | 270.27 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Определение пробивного напряжения | анализ | 1 | 367.08 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Хроматографическое определение фурановых соединений в трансформаторном масле | анализ | 1 | 3 152.00 | МНВ |
|  | Тепловые испытания турбогенератора ст. № 1-5 | генератор | 1 | 137 874 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Тепловые испытания турбогенератора ст. № 6,7 | генератор | 1 | 171 699 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | "Измерение сопротивления изоляции силовой сети и связи электрооборудования с заземляющим устройств грузоподъемных механизмов " | г/п. Мех. | 38 | 109 104 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 |
|  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | измер. | 1 | 840.15 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. | 1 | 3 360.60 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 |
|  | Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" | токоп. | 1 | 580.74 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 |
|  | Проверка контура молниезащиты дымовых труб ст. №1-4 | дымовая труба | 4 | 24584.16 | Трудоёмкость к базовым ценам на энергоремонт |
|  | Наладка воздушного выключателя 110 кВ | выключатель | 1 | 149 446.99 | ГЭСНп-81-04-2001 |
|  | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, ЗРУ (между генератором-трансформатором или трансформатором-шинами или шинами-линией) | присоединение | 1 | 3 712.92 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ГРУ, ФРУ, РУСН-6кВ | ячейка, панель | 1 | 1 856.46 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах РУ-0.2, 0.4кВ | панель | 1 | 928.23 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловизионное обследование тепловой изоляции парового котла до ремонта | котёл | 1 | 75 445 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | "Тепловизионное обследование тепловой изоляции парового котла после ремонта, с выдачей паспорта тепловой изоляции" | котёл | 1 | 88 759.00 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловизионное обследование тепловой изоляции турбины до ремонта | турбина | 1 | 67 901.00 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | "Тепловизионное обследование тепловой изоляции турбины после ремонта, с выдачей паспорта тепловой изоляции" | турбина | 1 | 79 883.00 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловизионное обследование тепловой изоляции паропровода (трубопровода 200 м) с выдачей паспорта тепловой изоляции | паропровод | 1 | 18 343.76 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Определение осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования (внутри помещений) | осадочная марка | 1 | 1 369.88 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Определение осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования (снаружи помещений) | осадочная марка | 1 | 1 075.96 |  |
|  | Контрольная нивелировка пьезометров | пьезометр | 1 | 738.64 |  |
|  | Нивелирование III класса для определения деформаций строительных и технологических конструкций (внутри помещений) | точка | 1 | 884.95 |  |
|  | Нивелирование III класса для определения деформаций строительных и технологических конструкций (снаружи помещений) | точка | 1 | 738.64 |  |
|  | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака взрыхления механических фильтров | бак | 1 | 27 586.22 |  |
|  | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака декарбонизованной воды | бак | 1 | 27 586.22 |  |
|  | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака коагулированной воды | бак | 1 | 27 586.22 |  |
|  | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака взрыхления А-фильтров | бак | 1 | 27 586.22 |  |
|  | Геодезические работы по проведению геодезического обследования бака взрыхления Н-катионитовых фильтров | бак | 1 | 27 586.22 |  |
|  | Определение геометрической формы стен, нивелирование днища и осадочных марок стального бака аккумулятора горячей воды объёмом 10000 м3 | бак | 1 | 93 041.72 |  |
|  | Геодезические работы по определению геометрической формы стен, нивелированию днища и осадочных марок стального бака БЗК | бак | 1 | 51 406.32 |  |
|  | Геодезические работы по нивелировке днища и замеру вертикальности стен БСК-1 мазутного хозяйства | бак | 1 | 37 193,84 |  |
|  | Геодезические измерения металлоконструкций котла ПТВМ-100 | каркас котла | 1 | 215 978.81 |  |
|  | Выполнение работ по геодезическим измерениям металлоконструкций котла ПТВМ-180 | каркас котла | 1 | 261 071.70 |  |
|  | Выполнение работ по геодезическим измерениям металлоконструкций котла ТГМ-84Б | каркас котла | 1 | 288 762.17 |  |
|  | Выполнение работ по геодезическим измерениям металлоконструкций котла ТП-170 | каркас котла | 1 | 306 164.57 |  |
|  | Определение кренов и деформаций стволов дымовых труб в трех сечениях с нивелированием осадочных марок | дымовая труба | 1 | 24 225.68 |  |
|  | Геодезические работы по градуировке ж/б мазутного резервуара РЖБП-10 000 | резервуар | 1 | 190 093.98 |  |
|  | На выполнение работ по измерению параметров приёмной ёмкости с составлением градуировочной таблицы | резервуар | 1 | 80 391.42 |  |
|  | Обследование и наладка ОПС главного паропровода турбоагрегата Т-100-130 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 164 627 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Обследование и наладка ОПС главного паропровода турбоагрегата ПТ-30-8.8 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 103 948 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Обследование и наладка и ремонт ОПС главного паропровода котла ТП-170 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 108 116 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Обследование и наладка ОПС питательного трубопровода котла ТП-170 с заменой дефектных опор | трубопровод | 1 | 94 622 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Обследование и наладка и ремонт ОПС главного паропровода котла ТГМ-84Б с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 126295.28 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Обследование и наладка ОПС питательного трубопровода котла ТГМ-84Б с заменой дефектных опор | трубопровод | 1 | 112801 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Обследование и наладка ОПС главного паропровода турбоагрегата Т-22-90 с заменой дефектных опор | паропровод | 1 | 83 649 | Прейскурант ОРГРЭС, Трудоёмкость к БЦ |
|  | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-170 с корректировкой режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 261 187 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-170 с корректировкой режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 228 087 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания котлоагрегата ТП-170 с корректировкой режимной карты при работе на смеси топлив | котлоагрегат | 1 | 516 998 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-84Б с корректировкой режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 400 429 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-84Б с корректировкой режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 349 683 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-84Б с корректировкой режимной карты при работе на смеси топлив | котлоагрегат | 1 | 792 617 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 для корректировки режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 300 907.28 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 для корректировки режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 228 087 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 для корректировки режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 299 365 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 для корректировки режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 1 | 261 427 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания котлоагрегата ТП-170 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 362 281 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания котлоагрегата ТГМ-84Б до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 549 304 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-100 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 362 281 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс испытания) испытания пикового водогрейного котла ПТВМ-180 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 1 | 409 302 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Испытания установки ГВС с двумя вакуумными деаэраторами ДСВ-800 для корректировки режимной карты | установка | 1 | 185 207 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Испытания установки ГВС с четырьмя вакуумными деаэраторами ДСВ-800 для корректировки режимной карты | установка | 1 | 315 572 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Испытания установки ГВС с тремя атмосферными деаэраторами ДСА-600 для корректировки режимной карты | установка | 1 | 325 063 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационная химическая очистка котла ПТВМ-100 (программа, химанализы, акт) | котел | 1 | 11 471 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационная химическая очистка котла ТП-170, ТГМ-84Б (программа, химанализы, акт) | котел | 1 | 20 199.93 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Виброобследование турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) | турбоагрегат | 1 | 35 952,12 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Виброобследование турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) при выявлении повышенной вибрации опор с разработкой рекомендаций по устранению причин вибрации | турбоагрегат | 1 | 57 480,19 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Виброобследование турбоагрегата ПТ-30-8.8 | турбоагрегат | 1 | 45 450 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Виброобследование турбоагрегата ПТ-30-8.8 при выявлении повышенной вибрации опор с разработкой рекомендаций по устранению причин вибрации | турбоагрегат | 1 | 73 2180,8 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Виброобследование турбоагрегата Т-100/120-130 | турбоагрегат | 1 | 57 657 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Виброобследование турбоагрегата Т-100/120-130 при выявлении повышенной вибрации опор с разработкой рекомендаций по устранению причин вибрации | турбоагрегат | 1 | 92 252,16 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Контрольные измерения вибрации контактных колец турбогенератора | турбоагрегат | 1 | 2 182 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Вибродиагностика вращающихся механизмов котельного и турбинного отделений и мазутного хозяйства (с частотой вращения до 1500 об/мин) | агрегат | 1 | 10 348,.8 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Вибродиагностика вращающихся механизмов котельного и турбинного отделений и мазутного хозяйства с частотой вращения более 1500 об/мин) | агрегат | 1 | 15 523,2 | Трудоёмкость к БЦ |
|  | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционной установки | установка | 1 | 4 873 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционной установки с калорифером | установка | 1 | 7 189 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Испытание вентиляционной установки с составлением паспорта | установка | 1 | 9 592 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) до и после ремонта | турбоагрегат | 1 | 238 136.87 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата ПТ-30-8.8 до и после ремонта | турбоагрегат | 1 | 336 495.57 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата Т-100/120-130 до и после ремонта | турбоагрегат | 1 | 352 522.10 | Базовые цены на энергоремонт |
|  | Тепловые испытания турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 1 | 174 778.15 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловые испытания турбоагрегата Т-22-90 (Т-20-90) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам при совмещении с испытаниями до и после КР турбины | турбоагрегат | 1 | 56 277.95 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловые испытания турбоагрегата ПТ-30-8.8 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 1 | 226 628.20 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловые испытания турбоагрегата ПТ-30-8.8 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам при совмещении с испытаниями до и после КР турбины | турбоагрегат | 1 | 74 884.32 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловые испытания турбоагрегата Т-100/120-130 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 1 | 360 437.60 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Тепловые испытания турбоагрегата Т-100/120-130 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам при совмещении с испытаниями до и после КР турбины | турбоагрегат | 1 | 121 090.52 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Балансовые испытания (после реконструкции) турбоагрегата Т-100/120-130 | турбоагрегат | 1 | 461 360.13 | Прейскурант ОРГРЭС |
|  | Время деаэрации | анализ | 1 | 2 048.8 | Местные нормы времени |
|  | Определение текущих координат и высот опорных точек для определения овальности (в трёх сечениях) и наклона бака хранения щёлочи (амиачной воды) | бак | 1 | 13 987.04 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Москва 2006 |

Директор _____________________________ ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Приложение № 2

к техническому заданию

| Перечень услуг на 2014 год по ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Стоимость работ тыс. руб. без учёта НДС |  |  |  |  | Индивид. ТЗ № Приложения | Примечание |
|  |  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |
| 3 | 1 | 8 | Испытания и наладка режимов работы вакуумных деаэраторов типа ДСВ-800 ТГ ст.№2, 6,7 | 501 | 0 | 0 | 250 | 251 | 3.1 |  |
| 3 | 1 | 2 | Тепловые испытания турбины ст. № 2,6 до и после КР | 885 | 100 | 200 | 300 | 285 | 3.2 |  |
| 6 | 1 | 1 | Лабораторные испытания нефтяных турбинных масел | 97 | 23 | 23 | 23 | 28 | 3.3 |  |
| 7 | 1 | 1 | Ежегодная проверка технического состояния и эффективности работы вентиляции помещений мазутных насосных | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.4 |  |
| 1 | 1 | 12 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы главных и питательных трубопроводов энергетических котлов ТП-170 ст. № 3, трубопроводов турбогенераторов ст. № 2,6 | 471 | 0 | 200 | 200 | 71 | 3.5 |  |
| 5 | 3 | 2 | Нивелировка днища и замер вертикальности стен БСК-1 мазутного хозяйства | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3.6 |  |
| 5 | 3 | 1 | Замер осадок фундаментов основных зданий и сооружений и контрольная нивелировка пьезометрических скважин | 306 | 0 | 0 | 100 | 206 | 3.7 |  |
| 3 | 3 | 7 | Измерение сопротивления заземляющих устройств электрооборудования | 419 | 0 | 200 | 219 | 0 | 3.8 |  |
| 3 | 3 | 4 | Измерение сопротивления изоляции силовой сети и связи электрооборудования с заземляющим устройств грузоподъемных механизмов | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3.9 |  |
| 3 | 3 | 6 | Проверка автоматического отключения питания эл. оборудования путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль | 203 | 0 | 0 | 100 | 103 | 3.10 |  |
| 3 | 3 | 8 | Проверка контура молниезащиты дымовых труб ст. №1-4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.11 |  |
| 3 | 3 | 5 | Тепловизионный контроль электрооборудования | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3.12 |  |
| 6 | 2 | 1 | Выполнение химических анализов трансформаторного масла | 274 | 10 | 60 | 60 | 144 | 3.13 |  |
| 6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов жидкого топлива | 190 | 20 | 60 | 40 | 70 | 3.14 |  |
| 6 | 1 | 3 | Выполнение химических анализов индустриального и смазочных масел | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.15 |  |
| 1 | 1 | 9 | Проведение геодезических измерений металлоконструкций паровых котлов ТГМ-84 Б ст. № 8, ТП-170 ст. № 3 | 595 | 0 | 150 | 150 | 295 | 3.16 |  |
| 3 | 1 | 3 | Вибродиагностика вращающихся механизмов | 569 | 50 | 150 | 118 | 251 | 3.17 |  |
| 3 | 1 | 1 | Виброобследование турбоагрегатов | 683 | 0 | 200 | 200 | 283 | 3.18 |  |
| 7 | 1 | 7 | Кислотная промывка энергетического котла ТП-170 ст. № 4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.19 |  |
| 6 | 7 | 1 | Выполнение анализов физико-химических показателей фильтрующих и ионообменных материалов водоподготовительной установки | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.20 |  |
| 7 | 1 | 5 | Испытания трёх вентиляционных установок ХЦ | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.21 |  |
| 6 | 1 | 2 | Выявление состояния герметизирующей жидкости АГ-4И | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.22 |  |
| 3 | 3 | 3 | Измерение вибрации контактных колец турбоагрегатов ст. № 1, 4-7 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.23 |  |
| 5 | 3 | 3 | Нивелировка днища и замер вертикальности стен БАГВ ст. №2 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3.24 |  |
| 3 | 1 | 6 | Паспортизации тепловой изоляции турбины ПТ-30-8,8 ст. № 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.25 |  |
| 3 | 1 | 7 | Паспортизации тепловой изоляции турбины Т-22-90 ст. № 4, Т-22-90 ст. № 5, Т-100/120-130-2 ст. № 6 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 3.26 |  |

Директор ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1	А.Ю.Сидоров