## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 266 от 05.04.2013 предлагаем поставку Лот №1 - Маслоочистительная машина типа ОТМ-5000(далее - Продукция) для нужд ТЭЦ-7 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
22 | Гарантийный срок
23 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
24 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
25 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
26 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Маслоочистительная установка ОТМ-5000 | шт | 1 | ТУ 3616-001-47992552-2010 |  | 0 | 0
Технические характеристики установки:
Производительность (м.куб./час 5)
Общая мощность установки (кВт 53)
Общая мощность нагревателя (кВт 30)
Напряжение трехфазной сети 50 Гц (В 380)
Высота всасывания по маслу (м.куб./час 5)
Высота подъема масла (м.куб./час)
Давление масла на выходе (кг/см.кв. 2-4)
Объем бака-дегазатора (л 220)
Габариты (мм 1600х890х1850)
Параметры обработанного масла:
массовое влагосодержание (г/т (ppm) 10)
массовое газосодержание (% 0,1…0,2)
тонкость фильтрации (мкм/кл.чист 3/8…9)
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.