Приложение № 3

к техническому заданию ремонт общестанционного

вспомогательного оборудования № 1114/2.18-354

Технические характеристики насосов.

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Материал исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос ст.№1А,Б; 2А,Б,В,Г,Д; 3А,Б; 4А,Б. | ЦН-1000-180 (ЦН) | Сумский насосный завод | 1000 | 180 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Сетевой насос ст.№5А,Б; 7А,Б | ЦН-2500-180 (СЭ) | Сумский насосный завод | 2500 | 180 | Проточная часть: Серый чугун, сталь 40 и сталь 45 |
| Питательный насос ст.№1,5,6 | ПЭ-270-150 (КсД) | Сумский насосный завод | 270 | 150 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Питательный насос ст.№8,9,10,11,12 | ПЭ-500/180 (КсД) | Сумский насосный завод | 500 | 1800 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос баков аккумуляторов ст.№1,2 | Д2000/100 (Д) | Сумский насосный завод | 2000 | 100 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос баков аккумуляторов ст.№3,4 | Д1250/125 (Д) | Сумский насосный завод | 1250 | 125 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос рециркуляции вакуумных деаэраторов ст.№1,2 | ЦН-1000-180 (ЦН) | Сумский насосный завод | 1000 | 180 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос подпитки теплосети ст.№1 | СЭ-2500/180 (СЭ) | Сумский насосный завод | 2500 | 180 | Проточная часть: Серый чугун, сталь 40 и сталь 45 |
| Насос подпитки теплосети ст.№2,6 | Д1600/90 (Д) | Сумский насосный завод | 1600 | 90 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос подпитки теплосети ст.№3,4,5 | АД 2000/21-2 (Д) | Сумский насосный завод | 2000 | 21 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Подпиточный сетевой насос ст.№1,2,3,4,5 | Д2500/62 (Д) | Сумский насосный завод | 2500 | 62 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Конденсатный насос бойлеров ст.№1Б; 2А,Б; 3А,Б; 4А,Б; 5А,Б | 8КсД5х3 (КсД) | Сумский насосный завод | 119 | 125 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Конденсатный насос бойлеров ст.№5В | Кс125-140 (КсВ) | Сумский насосный завод | 125 | 140 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Конденсатный насос бойлеров ст.№7,8,9 | К 80-65-160 | Сумский насосный завод | 50 | 32 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Конденсатный насос бойлеров горячего водоснабжения ст.№3А,Б; 4А,Б | 8КсД5х3 (КсД) | Сумский насосный завод | 119 | 125 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Перекачивающий насос ст.№1 | 10КсД-5х3 | Сумский насосный завод | 200 | 130 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Перекачивающий насос ст.№2 | КсД 230/119 | Сумский насосный завод | 230 | 119 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Перекачивающий насос ст.№3,4 | 8КсД5х3 (КсД) | Сумский насосный завод | 119 | 125 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Пожарный насос ст.№1,2 | 1Д200-90 (Д) | Сумский насосный завод | 200 | 90 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Пожарный насос ст.№5,6 | ЦН-400/105 (ЦН) | Сумский насосный завод | 400 | 105 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Фекальный насос ст.№1,2,3 | СМ 150-125-315/4 (СМ) | Сумский насосный завод | 200 | 32 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос сырой воды ст.№1,2 | 1Д-200-90 (Д) | Сумский насосный завод | 200 | 90 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос сырой воды №3 | Д31-71а | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Насос сырой воды №4,5,6,7 | 300Д90 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Насос баков низких точек ст.№1,2 | К80/65-160 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Насос баков низких точек ст.№3,4 | К80/50-200 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Насос охлаждение подшипников ст.№1,2,3,4 | Д200-36 (Д) | Сумский насосный завод | 200 | 36 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос бытовок холодной воды | Д200-36 (Д) | Сумский насосный завод | 200 | 36 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос бытовок горячей воды | Д200-36 (Д) | Сумский насосный завод | 200 | 36 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос пароэжекторной установки. | 1Д315-50 | ---------------- | --------------- | -------------- | ----------------- |
| Большой дренажный насос в насосной баков аккумуляторов. | КМ 100-80-160 | ---------------- | 100 | 160 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Малый дренажный насос в насосной баков аккумуляторов. | К 50-32-125 | ---------------- | 50 | 125 | Проточная часть: Серый чугун МЧ20 |
| Насос рециркуляции силиката натрия ст.№1,2 | КМЛ 65-160/2-2МУЗ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Насос силиката натрия ст.№1,2,3 | НД 1.0-40/25 К14А. | -------------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Маслонасос смазки сетевого насоса ст.№5А,Б; 7А,Б. | НШ 3,6/4 | Сумский насосный завод | --------------- | --------------- | --------------- |
| Маслонасос смазки питательного насоса ст.№1,2 ПЭН 1; ст.№1,2 ПЭН 3; ст.№1,2 ПЭН 5; ст.№1,2 ПЭН 6; ст.№1,2 ПЭН 8; ст.№1,2 ПЭН 9; ст.№1,2 ПЭН 10; ст.№1,2 ПЭН 11; ст.№1,2 ПЭН 12; | НШ 3,6/4 | Сумский насосный завод | -------------- | --------------- | ------------------- |
| Дренажный насос ст.№1,2 | ЦНС 60-99 | -------------- | ---------------- | ------------- | ----------------- |
| Дренажный насос ст.№3,4,5 | ЦНСГ 60-99СС | ----------------- | ---------------- | -------------- | ----------------- |
| Дренажный насос в багерной насосной ст.№1,2 | 3К-9А | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| Дренажный насос в багерной насосной ст.№3,4 | 6К-8 | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| Фосфатный насос ст.№ 1/3;2/3; 1/4; 2/4; 1/5; 2/5; 1/6;2/6 | НД 1,0 | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| Насос кислотной промывки ст.№1,2 | АХН 700/55 | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| Насос рециркуляции ст.№1/5; 2/5 ПВК-5,6. | СЭ-1250-70 (СЭ) | Сумский насосный завод | 1250 | 70 | Проточная часть: Серый чугун, сталь 40 и сталь 45 |
| Насос кислых вод ст.№1,2 | Х 150-125-400 | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| Насос обессоленной воды №1,3 | Д320-50 | Валдайский насосный з-д | 320 | 50 | ----------------- |
| Насос обессоленной воды №2 (НОВ-2) | Д320-70 | Валдайский насосный з-д | 320 | 70 | ----------------- |
| Насос декарбонизованной воды №1 ,2,3,4 | 6НДВ | Ливинский з-д гидромашин | 250 | 50 | ----------------- |
| Насос воды взрыхления №1,2 | 8К-12 | Рыбинский насосный з-д | 288 | 29 | ----------------- |
| Насос воды взрыхления ионообменных фильтров II ступени | 6К-12 | Рыбинский насосный з-д | 160 | 20 | ----------------- |
| Насос силовой воды | КСМ-70 «Ком-сомолец» | Нет данных | 70 | 54 | ----------------- |
| Насос перекачки аммиачной воды | 4К-18 | Рыбинский насосный з-д | 10 | 34 | ----------------- |
| Насос перекачки раствора коагулянта | ХНЗ 6/30 | Свердловский насосный з-д | 30 | 24 | ----------------- |
| Насос перекачки фосфата | ХНЗ 6/30 | Свердловский насосный з-д | 30 | 24 | ----------------- |
| Насос приёмки серной кислоты | Х45/54 | Свердловский насосный з-д | 45 | 54 | ----------------- |
| Насос приёмки щелочи | ХНЗ 6/30 | Свердловский насосный з-д | 30 | 24 | ----------------- |
| МХ-3 Перекачивающий насос 1А,Б; 2А,Б; 3А,Б; 4А,Б. | 12НА-22х6 | Нет данных | 150 | 54 | ----------------- |
| МХ-2 мазутный насос №1,2,3,4,5 | 6НК9х1 | Нет данных | 120 | 60 | ----------------- |
| МХ-2 мазутный насос №5 | 6НК9х1 | Нет данных | 120 | 60 | ----------------- |
| МХ-2 мазутный насос №6 | 5Н5х4 | Нет данных | 92 | 320 | ----------------- |
| МХ-2 Погружной насос №1,2,3,4,5,6 | 12НА-22х6 | Нет данных | 150 | 54 | ----------------- |

Перечень не является исчерпывающим.

Главный инженер                                                                                                   Ю.В. Столяров

Начальник КТЦ                                                                                                       В.В. Антонов

Начальник ХЦ                                                                                                          И.В. Козлова

Начальник ТУ                                                                                                           Д.Ю. Яковлев

Начальник ОППР                                                                                                     Е.В. Иванов