Приложение № 2

к техническому заданию ремонт общестанционного

вспомогательного оборудования № 1114/2.18-354

Технические характеристики сосудов работающих под давлением

| Основной бойлер теплосети ст.№1 |  |
| --- | --- |
| Тип | ПСВ-315-3-23 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 9562 |
| Рег. № | 63925 |
| Чертёж | СТ-12303/13 |
| Дата изготовления | 1978г. |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68 |
| Количество | 1210шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 315м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№2 |  |
| Тип | ПСВ-315-3-23 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 9557 |
| Рег. № | 63924 |
| Чертёж | СТ-12308/В |
| Дата изготовления | 1978г. |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68 |
| Количество | 1210шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 315м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№4 |  |
| Тип | ПСВ-315-3-23 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 9596 |
| Рег. № | 66044 |
| Чертёж | СТ-12308/В |
| Дата изготовления | 1979г. |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68 |
| Количество | 1210шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 315м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№5 |  |
| Тип | ПСВ-315-3-23 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 3595 |
| Рег. № | 66043 |
| Чертёж | СТ-12308/В |
| Дата изготовления | 1979г. |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68 |
| Количество | 1210шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 315м². |
| Пиковый бойлер теплосети ст.№6 |  |
| Тип | ПСВ-315-14-23 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 3329 |
| Рег. № | 66042 |
| Чертёж | СТ-12309/В |
| Дата изготовления | 1979г. |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68 |
| Количество | 1210шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 315м². |
| Бойлер подогрева химически обессоленной воды ст.№7 |  |
| Тип | БО-200 |
| Изготовитель | Завод «Камега» |
| Зав.№ | 27 |
| Рег. № | 13 |
| Чертёж | 33625 |
| Дата изготовления | 1954 |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х0,75х3410мм. |
| Материал | Л-68 |
| Количество | 1020шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 200м². |
| Бойлер подогрева воды на химическую водоочистку ст.№8 |  |
| Тип | ПСВ-200-7-15 |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 1011 |
| Рег. № | 14 |
| Чертёж | №СТ-12307б |
| Дата изготовления | 1990 |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х3410мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1020шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 200м². |
| Бойлер подогрева воды на химическую водоочистку ст.№9 |  |
| Тип | ПСВ-200-7-15 |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 16015 |
| Рег. № | 15 |
| Чертёж | №СТ-27332РЭ |
| Дата изготовления | 1997 |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х3410мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1020шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 200м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№10 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 930 |
| Рег. № | 63922 |
| Чертёж | №СТ-12310/Б |
| Дата изготовления | 1978г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер теплосети ст.№11 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 683 |
| Рег. № | 63920 |
| Чертёж | №СТ-12311/В |
| Дата изготовления | 1978г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер теплосети ст.№12 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 3391 |
| Рег. № | 65931 |
| Чертёж | №СТ-12311/В |
| Дата изготовления | 1979г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№13 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 3394 |
| Рег. № | 63932 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1979г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер горячего водоснабжения ст.№14 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 7331 |
| Рег. № | 65827 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1980г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер горячего водоснабжения ст.№15 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 7329 |
| Рег. № | 70013 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1980г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер горячего водоснабжения ст.№16 |  |
| Тип | БПР-550 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 9516 |
| Рег. № | 63920 |
| Чертёж | №Б-6086 |
| Дата изготовления | 1959 |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер горячего водоснабжения ст.№17 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 16016 |
| Рег. № | 89916 |
| Чертёж | №60.5246.580СБ |
| Дата изготовления | 1998г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№18 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроение» |
| Зав.№ | 928 |
| Рег. № | 63923 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1980г |
| Размер трубок | DхSхL) 19х1х4550мм |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер теплосети ст.№19 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 684 |
| Рег. № | 63921 |
| Чертёж | №СТ-12311/1Б |
| Дата изготовления | 1978г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер теплосети ст.№20 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 3549 |
| Рег. № | 66672 |
| Чертёж | №СТ-12311/1В |
| Дата изготовления | 1979г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер теплосети ст.№21 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 3395 |
| Рег. № | 66673 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1979г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Водоводяной охладитель (2шт.) |  |
| Тип | БПр-550 |
| Тип | БП-500 |
| Расширитель продувок высокого давления (2шт.) |  |
| Тип | P=1,5 кгс/см²; Т=150°С |
| Расширитель непрерывной продувки (1шт.) |  |
| Тип | P=1,5-5 кгс/см²; Т=120-150°С |
| Расширитель непрерывной продувки (3шт.) |  |
| Тип | P=1,5 кгс/см²; Т=127°С |
| Основной бойлер горячего водоснабжения ст.№22 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 9331 |
| Рег. № | 70092 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1981г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер горячего водоснабжения ст.№23 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 9450 |
| Рег. № | 70242 |
| Чертёж | №СТ-12310Б |
| Дата изготовления | 1981г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Основной бойлер горячего водоснабжения ст.№24 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 1124 |
| Рег. № | 87026 |
| Чертёж | №СТ-12310ф |
| Дата изготовления | 1990г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер горячего водоснабжения ст.№25 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 1541 |
| Рег. № | 87686 |
| Чертёж | №СТ-12311ф |
| Дата изготовления | 1990г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер горячего водоснабжения ст.№27 |  |
| Тип | ПСВ-500-14-23. |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 2170 |
| Рег. № | 88248 |
| Чертёж | №СТ-12311ф |
| Дата изготовления | 1991г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1926шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 500м². |
| Пиковый бойлер горячего водоснабжения ст.№28 |  |
| Тип | ПСВ-315-14-23 |
| Изготовитель | ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроение» |
| Зав.№ | 8203 |
| Рег. № | 88641 |
| Чертёж | №СТ-12311/1Б |
| Дата изготовления | 1980г |
| Размер трубок | (DхSхL) 19х1х4550мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 1210шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 315 м². |
| Горизонтальный бойлер ТГ-5 ст.№1/5 |  |
| Тип | ПСГ-1300 |
| Изготовитель | Турбомоторный завод г. Свердловск |
| Зав.№ | 29501 |
| Дата изготовления | 1960г |
| Размер трубок | (DхSхL) 24х1х8000мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 2220шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 1300 м². |
| Вертикальный бойлер ТГ-5 ст.№2/5 |  |
| Тип | ПСГ-1350 |
| Изготовитель | Турбомоторный завод г. Свердловск |
| Зав.№ | 29501 |
| Дата изготовления | 1960г |
| Размер трубок | (DхSхL) 24х1х5800мм. |
| Материал | Л-68. |
| Количество | 3142шт. |
| Площадь поверхности нагрева | 1350 м². |

Главный инженер                                                                                                  Ю.В. Столяров

Начальник КТЦ                                                                                                       В.В. Антонов

Начальник ОППР                                                                                                       Е.В. Иванов