## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений №287 от 26.04.2013 предлагаем поставку Многофункционального калибратора Transmille 3050 (далее - Продукция) для нужд филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
22 | Гарантийный срок
23 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
24 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
25 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
26 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Многофункциональный калибратор Transmille 3050 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
В комплект поставки должно входить:
1 | Многофункциональный калибратор Transmille 3050 | шт | 1
2 | Катушка 2/10/50 для калибровки клещей ( внешняя опция ЕА002 ) | шт | 1
3 | Комплект прецизионных проводов (опция аксессуаров 3000LEAD) | шт | 1
4 | Мягкий кейс для калибратора ( опция аксессуаров CASE) | шт | 1
5 | Жесткий транспортный контейнер для калибратора ( опция аксессуаров CASE T) | шт | 1
6 | Поверка калибратора в органах Ростехурегулирования | шт | 1
7 | Программное обеспечение для автоматизации калибровки ProCal Calibration Software | шт | 1
8 | Сертификат калибровки | шт | 1
9 | Руководство по эксплуатации на русском языке | шт | 1
10 | Гарантийное обязательство | шт | 1
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.