## Лист3
Утверждаю Главный инженер Первомайской ТЭЦ _____________Ю.В.Столяров "___" ___________ 2013 г.
Приложение №11
График
ремонта вспомогательного оборудования
КО КТЦ на 2014г.
№ п/п | Назначение | Тип | Станционный номер | Месяцы | [11 empty] | Исполнитель ремонта
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Дренажный насос | ЦНСГ 60-99С | 1 | bar: Месяцы 1
2 | Дренажный насос | ЦНСГ 60-99С | 2 | bar: Месяцы 2
3 | Дренажный насос | ЦНСГ 60-99С | 3 | bar: Месяцы 3
4 | Дренажный насос | ЦНСГ 60-99С | 4 | bar: Месяцы 4
22 | Дутьевые вентиляторы котла ПТВМ-100 | ВЦ 14-46 №5 | 1 | bar: Месяцы 4
23 | Дутьевые вентиляторы котла ПТВМ-100 | ВЦ 14-46 №5 | 2 | bar: Месяцы 5
24 | Дутьевые вентиляторы котла ПТВМ-100 | ВЦ 14-46 №5 | 4 | bar: Месяцы 5
25 | Дутьевые вентиляторы котла ПТВМ-180 | ВЦ 14-46 №5 | 5 | bar: Месяцы 9
26 | Дутьевые вентиляторы котла ПТВМ-180 | ВЦ 14-46 №5 | 6 | bar: Месяцы 9
27 | Насос рециркуляции котла ПТВМ-180 ст№5 | СЭ-1250-70 | 1 | bar: Месяцы 5
28 | Насос рециркуляции котла ПТВМ-180 ст№5 | СЭ-1250-70 | 2 | bar: Месяцы 5
29 | Насос рециркуляции котла ПТВМ-180 ст№6 | СЭ-1250-70 | 1 | bar: Месяцы 9
30 | Насос рециркуляции котла ПТВМ-180 ст№6 | СЭ-1250-70 | 2 | bar: Месяцы 9
33 | Дутьевой вентилятор | ДН-17У | 3А | bar: Месяцы 4
34 | Дутьевой вентилятор | ДН-17У | 3Б | bar: Месяцы 4
35 | Дутьевой вентилятор | ВНД-26 | 4А | bar: Месяцы 8
36 | Дутьевой вентилятор | ВНД-26 | 4Б | bar: Месяцы 8
37 | Дутьевой вентилятор | ВНД-26 | 5А | bar: Месяцы 6
38 | Дутьевой вентилятор | ВНД-26 | 5Б | bar: Месяцы 6
39 | Дутьевой вентилятор | ВНД-26 | 6А | bar: Месяцы 7
40 | Дутьевой вентилятор | ВНД-26 | 6Б | bar: Месяцы 7
45 | Дымосос | ДН-24х2-062 | 3А | bar: Месяцы 4
46 | Дымосос | ДН-24х2-062 | 3Б | bar: Месяцы 4
47 | Дымосос | Д-21-1/2х2 | 4А | bar: Месяцы 8
48 | Дымосос | Д-21-1/2х2 | 4Б | bar: Месяцы 8
49 | Дымосос | Д-21-1/2х2 | 5А | bar: Месяцы 6
50 | Дымосос | Д-21-1/2х2 | 5Б | bar: Месяцы 6
51 | Дымосос | Д-21-1/2х2 | 6А | bar: Месяцы 7
52 | Дымосос | Д-21-1/2х2 | 6Б | bar: Месяцы 7
55 | Дымосос рециркуляции | ВГДН-15,5 | 3А | bar: Месяцы 4
56 | Дымосос рециркуляции | ВГДН-17 | 5А | bar: Месяцы 6
57 | Дымосос рециркуляции | ВГДН-17 | 5Б | bar: Месяцы 6
55 | Вентилятор (воздуходувка) | ТВ-80-1,5 | 1 | bar: Месяцы 5
56 | Вентилятор (воздуходувка) | ТВ-80-1,5 | 2 | bar: Месяцы 6
57 | Мельничный вентилятор | ВМ 50/1000-1Б | 4А | bar: Месяцы 5
58 | Мельничный вентилятор | ВМ 50/1000-1Б | 4Б | bar: Месяцы 4
59 | Мельничный вентилятор | ВМ 50/1000-1Б | 6А | bar: Месяцы 4
60 | Мельничный вентилятор | ВМ 50/1000-1Б | 6Б | bar: Месяцы 4
61 | Скребковый питатель сырого угля |  | 4А | bar: Месяцы 4
62 | Скребковый питатель сырого угля |  | 4Б | bar: Месяцы 5
63 | Скребковый питатель сырого угля |  | 4В | bar: Месяцы 6
64 | Скребковый питатель сырого угля |  | 4Г | bar: Месяцы 4
65 | Шнековый питатель сырого угля |  | 6А | bar: Месяцы 8
66 | Шнековый питатель сырого угля |  | 6Б | bar: Месяцы 8
67 | Скребковый питатель сырого угля |  | 6В | bar: Месяцы 8
68 | Скребковый питатель сырого угля |  | 6Г | bar: Месяцы 8
69 | Шаровая барабанная мельница | ШБМ-320/570 | 4А | bar: Месяцы 5
70 | Шаровая барабанная мельница | ШБМ-320/570 | 4Б | bar: Месяцы 6
71 | Шаровая барабанная мельница | ШБМ-320/570 | 6А | bar: Месяцы 8
72 | Шаровая барабанная мельница | ШБМ-320/570 | 6Б | bar: Месяцы 9
73 | Шлаковая дробилка |  | 4А | bar: Месяцы 6
74 | Шлаковая дробилка |  | 4Б | bar: Месяцы 6
75 | Шлаковая дробилка |  | 6А | bar: Месяцы 8
76 | Шлаковая дробилка |  | 6Б | bar: Месяцы 8
77 | Шлаковый шнек |  | 4А | bar: Месяцы 5
78 | Шлаковый шнек |  | 4Б | bar: Месяцы 5
79 | Шлаковый шнек |  | 6А | bar: Месяцы 10
80 | Шлаковый шнек |  | 6Б | bar: Месяцы 10
81 | Пылевой шнек | Schrage | 6/7 | bar: Месяцы 6
82 | Пылевой шнек | Schrage | 4/5 | bar: Месяцы 7
83 | Питатель пыли | УЛПП-1 | К-4 | bar: Месяцы 5
84 | Питатель пыли | УЛПП-1 | К-6 | bar: Месяцы 8
85 | Багерный насос | ГРТ 1600/50а | 1 | bar: Месяцы 4
86 | Багерный насос | ГРТ 1600/50а | 2 | bar: Месяцы 5
87 | Багерный насос | ГРТ 1600/50а | 5 | bar: Месяцы 8
88 | Багерный насос | ГРТ 1600/50а | 6 | bar: Месяцы 9
Начальник ОППР Е.В. Иванов
Начальник КТЦ В.В. Антонов
Начальника ЭЦ Д.С. Лугин