«Утверждаю»

Главный инженер

Первомайской ТЭЦ

________________ Ю.В. Столяров

«____» _________________ 2013 г.

График

ремонта вспомогательного оборудования

ТО КТЦ на 2014 год.

| № п/п | Наименование оборудования, станционный №. | Тип, марка. | Месяцы года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель ремонта. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | ПНД-1 | ПН-100 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | ПНД-2 | ПН-100 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ПНД-3 | ПН-130 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | ПНД-4 | ПН-130 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | ПВД-5 | ПВ 350-230-21 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | ПВД-6 | ПВ 350-230-36 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | ПВД-7 | ПВ 350-230-50 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Сальниковый подогреватель. | БО-90 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Горизонтальный сальниковый подогреватель. | ПС-50 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | ПНД-1 | ПН-100 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | ПНД-2 | ПН-100 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | ПНД-3 | ПН-130 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | ПНД-4 | ПН-130 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | ПВД-5 | ПВ 350-230-21 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | ПВД-6 | ПВ 350-230-36 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | ПВД-7 | ПВ 350-230-50 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | Сальниковый подогреватель. | БО-90 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | Горизонтальный сальниковый подогреватель. | ПС-50 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТГ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | ПНД-1 | ПН-100 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | ПНД-2 | ПН-100 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | ПНД-3 | ПН-130 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | ПНД-4 | ПН-130 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | ПВД-5 | ПВ 350-230-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| - 24 | ПВД-6 | ПВ 350-230-36 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| - 25 | ПВД-7 | ПВ 350-230-50 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| - 26 | Сальниковый подогреватель. | ПС-100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| - 27 | Горизонтальный сальниковый подогреватель. | ПС-50 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| - 28 | Бойлер горизонтальный, Б-1/5. | БГ-1300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| - 29 | Бойлер вертикальный, Б-2/5. | БВ-1350 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 30 | ОБ-1 | ПСВ-315-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
|  | ОБ-2 | ПСВ-315-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | ОБ-4 | ПСВ-315-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | ОБ-5 | ПСВ-315-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | ПБ-6 | ПСВ-315-14-23 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | Б-7 | БО-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТД |  |
|  | Б-8 | ПСВ-200-7-15 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | Б-9 | ПСВ-200-7-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | ОБ-10 | ПСВ-500-3-23 |  | ТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-11 | ПСВ-500-14-23 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-12 | ПСВ-500-14-23 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ-13 | ПСВ-500-3-23 | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБгвс-14 | ПСВ-500-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | ОБгвс-15 | ПСВ-500-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | ОБгвс-16 | ПСВ-500-3-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | ПБгвс-17 | ПСВ-500-14-23 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ-18 | ПСВ-500-3-23 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-19 | ПСВ-500-14-23 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-20 | ПСВ-500-14-23 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ-21 | ПСВ-500-3-23 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ОБгвс-22 | ПСВ-500-3-23 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБгвс-23 | ПСВ-500-3-23 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБгвс-24 | ПСВ-500-3-23 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБгвс-25 | ПСВ-500-14-23 |  |  |  |  | ТР, ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-27 | ПСВ-500-14-23 | ТР, ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-28 | ПСВ-315-3-23 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВО 3-й группы бойлеров ГВС. |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВО 4-й группы бойлеров ГВС. |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деаэраторы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-1 | ДС-300 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-3 | ДСБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
|  | Д-7 | ДСБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Д-8 | ДСБ-2 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | Дгвс-9 | ДС-300 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дгвс-10 | ДС-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-11 | ДСБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | Д-12 | ДСБ-2 | ТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дгвс-13 | ДС-300 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дгвс-14 | ДС-300 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-15 | ДС-2 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | Д-17 | ДВС-1200 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-18 | ДВС-1800 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | РНП-Iоч.в.д. 1ст. |  |  | ТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РНП-Iоч.в.д. 2ст. |  |  | ТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баки аккумуляторы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БА-1 |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БА-2 |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БА-3 |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БА-4 |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БА-5 |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР                                                       Е.В. Иванов

Начальник КТЦ                                                           В.В. Антонов

Начальник АРС                                                           В.В. Бондаренко