Приложение №6

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Генераторы

| № п/п | Наименование оборудования, станционный номер, тип | Завод изготовитель, год изготовления или ввода в эксплуатацию | Дата и вид последнего ремонта | Наработка после последнего ремонта на 01.08.13г. | Основные технические характеристики оборудования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор ст.№3 тип ТВ-60-2 | ОАО «Электросила» Заводской №15115 Дата изготовление: 1957г. | КР- 2011г | 7208ч. | Электрическая мощность: 60МВт. Система возбуждения: тиристорная СТС-300-2000-19ХЛ-4. Система охлаждения: Водородная. Напряжение:10500В. Частота: 50Гц Число оборотов: 3000 об/м |
| 2 | Генератор ст.№4 тип ТВ-60-2 | ОАО «Электросила» Заводской №02594 Дата изготовление: 1959г. | КР- 2008г | 24982ч. | Электрическая мощность: 60МВт. Система возбуждения: тиристорная СТС-300-2000-19ХЛ-4. Система охлаждения: Водородная. Напряжение: 10500В. Частота: 50Гц Число оборотов: 3000 об/м |
| 3 | Генератор ст.№5 тип ТВ-60-2 | ОАО «Электросила» Заводской №02729 Дата изготовление: 1960г. | КР- 2006г | 18153ч. | Электрическая мощность: 60МВт. Система возбуждения: 4х-полюсный шунтовой генератор. Система охлаждения: Водородная. Напряжение: 10500В. Частота: 50Гц Число оборотов: 3000 об/м |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                              Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                 Е.В. Иванов

Начальник ЭЦ                                                                                                       Д.С. Лугин