Приложение №3

Технические характеристики деаэраторов

| № п/п | Наименование сосуда | Тип сосуда | Год изготовления | Параметры |  | Среда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р | Т |  |
| 1 | Деаэратор сетевой атмосферный ст.№ 7 | ДСА-300 | 1998 | 0,2 | 104 | Пар, вода |
| 2 | Деаэратор сетевой атмосферный ст.№ 8 | ДСА-300 | 2001 | 0,2 | 104 | Пар, вода |
| 3 | Деаэратор сетевой атмосферный ст.№ 12 | ДСА-300 | 1997 | 0,2 | 104 | Пар, вода |