Приложение  №8

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Выборгской ТЭЦ-17

Чижиков В.Ю.

“	“		 2013 г.

График

ремонта насосов

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| №пп | Наименование | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос коагулированной воды | Х-150-125-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос раствора фосфатов | К80-50-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос перекачки расвора коагулянта | ФХ 50-32-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Насос циркуляции | ПААЧ 50-32-125Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ремонт насосов выполняется в соответствии  с графиком  и в период останова по согласованию с ХЦ.

Начальник ОППР				С.Н. Елизенцев

Начальник ХЦ    				М.А. Рыжова

Приложение №9

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Выборгской ТЭЦ-17

Чижиков В.Ю.

“	“		 2013 г.

График

Ремонта приборов  хим.контроля

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

|  | Наименование | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт приборов хим.контроля | Спектрофотометры КФК-3, Весы ВЛР, Газоанализаторы СТХ-17-9, ПГА, Ока, Хоббит .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ремонт приборов выполняется по согласованию с ХЦ.

Начальник ОППР				С.Н. Елизенцев

Начальник ХЦ			                  	М.А. Рыжова