Приложение №4

Технические характеристики оборудования мазутного хозяйства

| №№ | Наименование | Тип | Показатели | Кол-во | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шт. |  |
| 1 | Мазутные подогреватели | ПМ 40-30 | Поверхность нагрева 100 м2 | 4 | 2011 |
| 2 | Фильтры очистки (сетка с ячейкой) | 1х1 мм, 0,5х0,5 мм |  | 6 | Чистка каждый год |
| 3 | Основные насосы | 5Н-5х4 эл.дв. А101-2 160 КВт и 5НК-9х1 эл.дв. КО22-2 |  | 6 | 2012 г. |
| 4 | Перекачивающие насосы | 12НА-22х6 |  | 5 |  |
| 5 | Трубопроводы | Ду 108, Ду 159, | 500 м |  | Частично в 2013 г. |