Приложение №5

Технические характеристики компрессоров

Компрессор Марка  ЗИФ-СВЭ (типа МЗА)

Завод-изготовитель – Машиностроительный завод «АРСЕНАЛ» СПб.

Год выпуска – 2002

Производительность  – 52  м3/мин

рабочее давление, кгс/см2:  8

Частота вращения вала компрессора – 500 об/мин

Сжимаемый газ-воздух

синхронный электродвигатель:  5Ф200М2УЗ

мощность, кВт:  34,5

частота вращения вала электродвигателя, об/мин:  500

габаритные размеры компрессорной установки, мм:  1285х1410х1110

масса компрессорной установки, кг:  830