Приложение № 2

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Вес электродвигателя, тонн | Вес насоса, тонн | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос для откачки воды с крышки гидротурбины (дренажный) | ВКС 2/26А | Колымлейский завод гидротех обр «Спецмаш» | 7,2 | 26 | 1410 | + 85 | 4АМА 100L4Y3 | 4 кВт | 0,031 | 0,033 | - | - | нет |
| Лекажный насос | МХА 025 | SEIM | 7,2 | 50 | 1360 | + 85 | МА80МА4 | 0,55кВт | 0,008 | 0,010 | - | - | нет |
| Насосы МНУ-1,2 (по два на агрегат) | МВН-25 | ОАО «Тяжмаш» | 25 | - | 1450 | + 60 | 5АИ 250 А4 | 75 кВт | 0,4 | 0,433 | - | - | нет |
| Насос пожарный № 1, 2 | 1Д315-71а | ПромЭнергоМаш» | 300 | 62 | 2900 | + 85 | А 82-4 | 90 кВт | 0,340 | 0,190 | - | - | нет |

Мастер МУ ГЭС-13 														А.М. Коновалов