Приложение № 3

Технические характеристики арматуры

| № пп | Наименование схемы | Параметры рабочей среды |  | Параметры установленной арматуры Ру; Ду | Тип (Ручная; электрифицированной) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |  |
| ГЭС-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое водоснабжение гидроагрегата | Вода, 2-4кг/см2 | Ру-10; Ду-400 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем - 1 шт. | Фланцевый - 1 шт | отсутствует |  |
| 2 | Техническое водоснабжение гидроагрегата | Вода, 2-4кг/см2 | Ру-10; Ду-300 |  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем - 6 шт. | Фланцевый - 6 шт | отсутствует |  |
| 3 | Техническое водоснабжение гидроагрегата | Вода, 2-4кг/см2 | Ру-10; Ду-200 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем - 5 шт. | Фланцевый - 5шт | отсутствует |  |
| 4 | Техническое водоснабжение гидроагрегата | Вода, 2-4кг/см2 | Ру-10; Ду-300 |  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем - 1 шт. | Фланцевый - 1шт | электропривод |  |
| 5 | Техническое водоснабжение гидроагрегата | Вода, 2-4кг/см2 | Ру-10; Ду-80 |  | Вентиль - 44 шт. | Фланцевый- 44шт | отсутствует |  |
| 6 | Пожаротушение генератора | Вода, 1-6кг/см2 | Ру-10; Ду-150 |  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем - 3 шт. | Фланцевый-3шт | отсутствует |  |
| 7 | Маслопроводобслуживания генератора | Масло Тп-30 2-4кг/см2 | Py-10; 3” |  | Кран сальниковый муфтовый – 2шт | Фланцевый – 2 шт | отсутствует |  |
| 8 | Маслопроводобслуживания генератора | Масло Тп-30 2-4кг/см2 | Py-10; 2” |  | Кран сальниковый муфтовый – 10шт | Фланцевый – 10 шт | отсутствует |  |
| 9 | Маслопроводобслуживания генератора | Масло Тп-30 2-4кг/см2 | Py-10; 1 1/2” |  | Кран сальниковый муфтовый – 9шт | Фланцевый – 9 шт | отсутствует |  |
| 10 | Маслопровод системы регулирования | Масло Тп-30 20кг/см2 | Ру-40; Ду-150 |  | Вентиль запорный проходной 2 шт. | Фланцевый – 2 шт. | отсутстввует |  |