Приложение № 4

Технические характеристики трубопроводов Нарвской ГЭС

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  | Изоляция Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |  |
| 1. | Трубопровод технического водоснабжения гидроагрегата | Напорные и сливные трубопроводы ТВС гидроагрегата. (отм. 7,25; -1,55) | Ø420х10 Ø325х8 Ø159х5,5 Ø219х6 Ø83х4 | 1-20 | 2-4 | нет |
| 2. | Трубопровод пожаротушения генератора | Трубопроводы пожаротушения генератора гидроагрегата. (12,95; 7,25; -1,55) | Ø159х5,5 | 1-20 | 6 | нет |
| 3. | Маслопроводы системы регулирования | Маслопроводы системы регулирования отм. 7,25 | Ø273х11 Ø159х5,5 Ø133х5 | 10-40 | 20 | нет |
| 4. | Маслопроводы для обслуживания генератора | Маслопроводы для обслуживания генератора отм. 7,25 | Ø 3” Ø 2” Ø 1 1/2” | 10-20 | 2-4 | нет |