Приложение № 7

УТВЕРЖДАЮ
           Главный инженер ГЭС-13

______________ Л.А. Лисс

"___" ____________ 2013 г.

График

ремонта насосов

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Насос для откачки воды с крышки гидротурбины (дренажный) |  |  |  |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |
|  | Лекажный насос |  |  |  |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |
|  | Насосы МНУ-2 № 1 |  |  |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |
|  | Насосы МНУ-2 № 2 |  |  |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |
|  | Насос пожарный № 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кр |  |

Начальник ПТО		                                                                            Ю.В. Микулан

Начальник МУ           					                            А.М. Коновалов