## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 75 от 22.10.2013 предлагаем поставку Оборудования для замены растопочной редукционно-охладительной установки-140/10: Лот №1 Оборудование для замены растопочной редукционно-охладительной установки-140/10 (оборудование РРОУ) (далее - Продукция) для нужд филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
22 | Гарантийный срок
23 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
24 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
25 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
26 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Клапан дроссельный DN175, Pp13,7 Мпа, Тр +560°С с электроприводом AUMA SAR 16.2-F16-C52 (3 кВт, 380 В) | шт. | 1 | РОУ 1117.000.779 |  | 0 | 0
2 | Охладитель пара DN 150/400, Рр10,8Тр +530°С | шт. | 1 | 1101-150/400-ОП |  | 0 | 0
3 | Клапан предохранительный DN250/300 Ру2,5 с комплектом фланцев и метизов | к-т | 2 | РОУ 0730.000.003 |  | 0 | 0
4 | Клапан импульсный DN 20 PN 4,0 | шт. | 2 | РОУ 0802.000.002 |  | 0 | 0
5 | Клапан запорный DN 50 Pp13,7 Tp+560°С с электроприводом AUMA SA 14.6-F14-C38 (0,8кВт, 380В) | шт. | 1 | РОУ0100.000.341 |  | 0 | 0
6 | Форсунка пароводяная DN 100/50 Pp13,7 Tp+560°С | шт. | 1 | РОУ ФПВ 100/50 |  | 0 | 0
7 | Клапан запорный DN 65 Pp23,5 Tp+250°С с электроприводом AUMA SA 14.6-F14-C38 (0,8 кВт, 380 В) | шт. | 1 | РОУ 0100.000.455 |  | 0 | 0
8 | Клапан регулирующий DN 65 Pp23,5 Tp+250°С с электроприводом AUMA SAR 07.6/LE 25.1-F10 (0,2 кВт, 380 В) | шт. | 1 | РОУ0906.000.138 |  | 0 | 0
9 | Клапан обратный DN 65 Pp25,0 Tp+250°С | шт. | 1 | РОУ 0303.000.200 |  | 0 | 0
10 | Клапан запорный DN 20 Pp25,0 Tp+545°С | шт. | 1 | РОУ 0102.000.510 |  | 0 | 0
11 | Клапан регулирующий DN 20 Pp 25,0,Tp+545°С | шт. | 2 | РОУ 0102.000.601 |  | 0 | 0
12 | Клапан запорный DN 20 PN10 | шт. | 3 | РОУ 0102.000.003 |  | 0 | 0
13 | Задвижка DN 400Pp4,0 +Tp545°Сс электроприводом AUMA SA 14.6/GK 25.2-F25-C64 (3,3 кВт, 380В) | шт. | 1 | РОУ 0240.000.505 |  | 0 | 0
14 | Электропривод AUMA SA 14.6/GK 25.2-F25-C64(3,3 кВт,380В) | шт. | 1 | AUMA SA 14.6/GK 25.2-F25-C64 |  | 0 | 0
15 | Клапан запорный DN 65 Pp23,5 Мпа, Тр+250°С, приварной, управление ручное | шт. | 1 | 1с-12-65 |  | 0 | 0
16 | Клапан запорный DN 20, PN10,0МПа, приварной, управление ручное | шт. | 3 | 1с-11-3 |  | 0 | 0
17 | Клапан регулирующий DN 20, PN 10,0 МПа, приварной, управление ручное | шт. | 3 | 10с-4-2 |  | 0 | 0
18 | Клапан регулирующий DN 20, Pp 25,0 МПа, Тр +545°С, приварной, с ручным управлением | шт. | 1 | 10с-6-2 |  | 0 | 0
19 | Клапан запорный DN10, Pp25,0МПа, Тр+545°С, приварной, управление ручное | шт. | 2 | 1с-13-1 |  | 0 | 0
20 | Клапан запорный DN10, PN10,0 МПа, приварной, управление ручное | шт. | 7 | 1с-11-1 |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.