## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 100 от 30.10.2013 предлагаем поставку Автоматических выключателей: Лот №1 Автоматические выключатели (далее - Продукция) для нужд филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" .
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственниках Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 2.5Ах10 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 4Ах10 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 6.3Ах10 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Авт.выключ. АП-50Б 3МТ 16А 3,5In | шт | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 10х10 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А-3,5Iн | шт | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 16х10 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5х3,5 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
9 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 25А 3,5in | шт | 13 |  |  | 0 | 0
10 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 40х10 | шт | 8 |  |  | 0 | 0
11 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 50А | шт | 3 |  |  | 0 | 0
12 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 63А 3,5in | шт | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Автоматический выключатель АП-50 3МТ 10In 4А с БК-2 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
14 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн | шт | 6 |  |  | 0 | 0
15 | Выключатель автоматический АП-50Б-2МТ, 10 А, Iотс 10 Iном | шт | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Автоматический выключатель АП-50-3М 2,5А | шт | 3 |  |  | 0 | 0
17 | Автоматические выключатели А-63-М 0,6А 220В Iотс=2 50Гц | шт | 6 |  |  | 0 | 0
18 | Автоматические выключатели АЕ-1031 10А | шт | 30 |  |  | 0 | 0
19 | Автоматические выключатели АЕ-1031 16А | шт | 30 |  |  | 0 | 0
20 | Автоматические выключатели АЕ-2043 25А | шт | 10 |  |  | 0 | 0
21 | Автоматический выключатель АЕ-2056 80А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Автоматический выключатель АЕ2056М-100 80А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Автоматические выключатели АЕ-2056 16А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Автоматические выключатели АЕ-2056 25А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Автоматические выключатели АЕ2056М2-100 16А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Автоматические выключатели АЕ2056М2-100 25А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Автоматические выключатели АЕ-2056 100А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Автоматические выключатели АЕ2056М-100 100А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Автоматический выключатель А3726 ФУ3 IP20 380 В 50 Гц 250 А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-16А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-100А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-25А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-50А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Автоматические выключатели ВА-57-35 80А | шт | 2 |  |  | 0 | 0
35 | Автоматические выключатели ВА-57-35 100А | шт | 2 |  |  | 0 | 0
36 | Автоматические выключатели ВА-57-35 200А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Автоматические выключатели ВА-57-35 250А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Автоматические выключатели ВА-47-29 10А однофазный | шт | 12 |  |  | 0 | 0
39 | Автоматический выключатель ВА101-1 16А (ДЭК-1п.16А) хар-ка С | шт | 12 |  |  | 0 | 0
40 | Автоматический выключатель GV2ME 08/2.5-4А (с комбинированным расцепителем) | шт | 8 |  |  | 0 | 0
41 | Выключатель автоматический GV2ME20 с комбинированным расцепителем 13-18А | шт | 18 |  |  | 0 | 0
42 | Автоматический выключатель GV2ME06 3ф | шт | 3 |  |  | 0 | 0
43 | Автомат трёхфазный Merlin Gerin (380В) GV2ME21,17-23А | шт | 2 |  |  | 0 | 0
44 | Выключитель автоматический GV2ME103 с комбинированным расцепителем 4-6,3А | шт | 2 |  |  | 0 | 0
45 | Выключитель автоматический GV2ME07 с комбинированным расцепителем 1,6-2,5А | шт | 3 |  |  | 0 | 0
46 | Пускатель комбинированный GV2ME16K1BW3 9-14А 24В постоянный ток | шт | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Кнопки КЕ-011 исп.2 черная | шт | 10 |  |  | 0 | 0
48 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2У2 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
49 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2 Цвет кнопки-черный, цвет толкателя-красный | шт | 3 |  |  | 0 | 0
50 | Пост кнопочный ПКЕ 212-1У3 Цвет кнопки-черный, цвет толкателя-красный | шт | 6 |  |  | 0 | 0
51 | Кнопка Красная с подсв.ABLFS-22 ИЭК | шт | 5 |  |  | 0 | 0
52 | Кнопка Зеленая с подсв.ABLFS-22 ИЭК | шт | 5 |  |  | 0 | 0
53 | Пост управления кнопочный ПКУ 15-21,111-40 У3 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
54 | Пост управления кнопочный ПКУ 15-21,131-40 У3 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
55 | ВКО-35 УХЛ1, Iном=2,5А, перед. число редуктора 1:240 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
56 | Кнопка КМ1-1 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
57 | Автоматический выключатель.A9F74202 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 2A C | шт | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Выключатель автоматический iC60N 1П 2A C A9F74102 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
59 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 20А С 250В DC A9N61512 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
60 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 10А С 250В DC A9N61508 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
61 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 6А С 250В DC A9N61506 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
62 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 32А С 250В DC A9N61515 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
63 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 25А С 250В DC A9N61513 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
64 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 16А С 250В DC A9N61511 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
65 | Выключатель автоматический iС60Н 2п 16А С 250В A9F79216 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
66 | Выключатель автоматический iС60Н 2п 6А С 250В A9F79206 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
67 | Выключатель автоматический iС60Н 2п 63А С 250В A9F79263 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
68 | Выключатель автоматический iС60Н 3п 6А С 380В A9F79306 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
69 | Выключатель автоматический iС60Н 3п 63А С 380В A9F79363 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
70 | Выключатель автоматический A9F79106 iC60N 1п 6А С | шт | 10 |  |  | 0 | 0
71 | Выключатель автоматический A9F74101 iC60N 1п 1А С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
72 | Выключатель автоматический A9F79120 iC60N 1п 20А С | шт | 5 |  |  | 0 | 0
73 | Выключатель автоматический A9F79316 iC60N 3п 16А С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Выключатель автоматический A9F79320 iC60N 3п 20А С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
75 | Выключатель автоматический A9F79325 iC60N 3п 25А С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Выключатель автоматический A9F79125 iC60N 1п 25А С | шт | 5 |  |  | 0 | 0
77 | Выключатель автоматический A9F79225 iC60N 2п 25А С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
78 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 10А,3п хар-ка С | шт | 3 |  |  | 0 | 0
79 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,3п | шт | 3 |  |  | 0 | 0
80 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 10А,1п | шт | 5 |  |  | 0 | 0
81 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,1п | шт | 5 |  |  | 0 | 0
82 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,2п | шт | 2 |  |  | 0 | 0
83 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 1А,1п хар-ка С | шт | 2 |  |  | 0 | 0
84 | Выключатель автоматический ВА47-29 3п 1А С 4,5кА ИЭК | шт | 3 |  |  | 0 | 0
85 | Автоматический выключатель ВА 47-100 ИЭК 3п 100A | шт | 2 |  |  | 0 | 0
86 | Дополнительный контакт ZP-NHK (248437 ) (произ-во "MOELLER") | шт | 2 |  |  | 0 | 0
87 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 25А хар-ка С | шт | 12 |  |  | 0 | 0
88 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3п 25А | шт | 4 |  |  | 0 | 0
89 | Автоматический выключатель ВА63 3П 32А С | шт | 2 |  |  | 0 | 0
90 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 32А хар-ка С | шт | 12 |  |  | 0 | 0
91 | Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 2А хар. С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
92 | Выключатель автоматический Siemens 5SY51067 Iоткл.ном.=10КА 1-полюсный Iном=6А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0
93 | Выключатель автоматический Siemens 5SY51037 Iоткл.ном.=10КА 1-полюсный Iном=3А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0
94 | Выключатель автоматический Siemens 5SY51027 Iоткл.ном.=10КА 1-полюсный Iном=2А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0
95 | Выключатель автоматический Siemens 5SY51057 Iоткл.ном.=10КА 1-полюсный Iном=0,5А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0
96 | Выключатель автоматический Siemens 5SY52167 Iоткл.ном.=10КА 2-полюсный Iном=16А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0
97 | Выключатель автоматический Siemens 5SY52107 Iоткл.ном.=10КА 2-полюсный Iном=10А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0
98 | Выключатель автоматический Siemens 5SY52067 Iоткл.ном.=10КА 2-полюсный Iном=6А тип защитной характеристики =C Uном=400В АС/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0
99 | Выключатель автоматический GV2ME10 с комбинированным расцепителем 4-6,3А | шт | 10 |  |  | 0 | 0
100 | Выключатель автоматический GV2ME14 с комбинированным расцепителем 6-10А | шт | 23 |  |  | 0 | 0
101 | Выключатель автоматический GV2ME16 с комбинированным расцепителем 9-14А | шт | 26 |  |  | 0 | 0
102 | Переключатель ПМОВ-222222/I Д61 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
103 | Реле"Schneider electric" CAD-32Р7 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
104 | Реле «Relpol» R4-2014-23- 5230- WTLD | шт | 10 |  |  | 0 | 0
105 | Реле времени Zelio Time RE7-TR13BU | шт | 1 |  |  | 0 | 0
106 | Реле времени CT-MFD.21 С выдержкой при срабатывании, 2NO/NC, DC 220V | шт | 4 |  |  | 0 | 0
107 | Реле OMRON H3DS-ML | шт | 4 |  |  | 0 | 0
108 | Реле тока RM4JA32M 0,3-15А 220-240 В | шт | 25 |  |  | 0 | 0
109 | Реле тока" RМ35JA32MW "Schneider Electric" | шт | 4 |  |  | 0 | 0
110 | Реле контроля "Tele"EЗYU400V02 серия ENYA (1341403) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
111 | Реле SCHRACK PT570220 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
112 | Реле Finder 55.34.8.230.0040 230VAC | шт | 4 |  |  | 0 | 0
113 | Реле FINDER 40.52.8.230.0000 230VAC 8A 2CO | шт | 2 |  |  | 0 | 0
114 | Реле времени Finder 80.11.0.240.0000 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
115 | Переключатели ПМОВ-112222/П-Д55У3 6А-380V-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
116 | Переключатели ПМОФ-90-111111/1Д42 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
117 | Переключатели ПМОФ45-112222/11-Д41 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
118 | Переключатели ПМОФ45-112277/11-Д7 | шт | 5 |  |  | 0 | 0
119 | Пакетный переключатель взрывозащищенный ЩОРВ-СЦ | шт | 8 |  |  | 0 | 0
120 | Переключатель МКВ22/М VI | шт | 10 |  |  | 0 | 0
121 | Микропереключатель ВБПЛ-4 ЧОУХЛЗ перем.и пост.220В А | шт | 10 |  |  | 0 | 0
122 | Микровыключатель МП2101 Л УХЛ3 исп.3 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
123 | Микропереключатель МП5-В | шт | 30 |  |  | 0 | 0
124 | Микровыключатель для электроприводов вращения однооборотных «KP MINI EEx CONTROL» 52998.1115 «PECKY». DB1G-A1LC | шт | 10 |  |  | 0 | 0
125 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ТDM | шт | 10 |  |  | 0 | 0
126 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ТDM | шт | 10 |  |  | 0 | 0
127 | ИЭК Сигн.лампа AD-22 DS 230/240В желтая(для крепления на пан.) | шт | 5 |  |  | 0 | 0
128 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм красный 24В ТDM | шт | 10 |  |  | 0 | 0
129 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В ТDM | шт | 10 |  |  | 0 | 0
130 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм желтый 24В ТDM | шт | 10 |  |  | 0 | 0
131 | Табло сигнальное ТСБ. | шт | 20 |  |  | 0 | 0
132 | Щиты осветительные ОЩВ-6 63/6*16А | шт | 4 |  |  | 0 | 0
133 | Щиты осветительные ОЩВ-12 380в/220в 80А | шт | 6 |  |  | 0 | 0
134 | Щит ЩУРн-3/12з-0 36 IP31 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
135 | Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором 220В/12В | шт | 10 |  |  | 0 | 0
136 | Реле миниатюрное Розетка для RXM4A RXZE2S114M ТЕ | шт | 10 |  |  | 0 | 0
137 | Реле миниатюрное «ZelioRelay» с дополнительным блоком контактов 4NO/NC RXM 4AB1MD, DC 220V | шт | 10 |  |  | 0 | 0
138 | Реле миниатюрное Zelio Relay =24V, RXM 4AB2BD с дополнительным блоком контактов 4NO/NC, коммутационная способность 6А, розетка RXZE2S114M | шт | 4 |  |  | 0 | 0
139 | Щит ОЩВ-12-2 63/12*16 УХЛ4 1Р31 ИЭК | шт | 5 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.