Приложение № 3.11

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

определению крена дымовой трубы энергоблока ст. №2 геодезическим способом

на Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 5.2.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2: Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  апреля   _2014 г.

Окончание          30 _июня_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 40 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____40____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Дымовая труба расположена на здании котельного отделения главного корпуса ПГУ-450

на отм.31,70м. Высота трубы дo устья стола 68,30м. Общая высота трубы со зданием составляет 100,00м. Дымовая труба представляет собой пространственную решётчатую 4-х гранную конструкцию с расположенным в ней металлическим газоотводящим стволом. Нижняя часть трубы с отм.31,70м до отм.64,60м представляет собой усечённую пирамиду с размерами нижнего основания в плане 36,0×36,0м и верхнего основания – 12,5×12,5м. Газоотводящий ствол представляет собой тонкостенную цилиндрическую оболочку диаметром 8м.

3.1. Цель работы: Измерение крена дымовой трубы энергоблока ст. №2 геодезическими методами.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение крена дымовой трубы энергоблока ст. №2 геодезическим способом. | 1 труба | 2 раза в год |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- опыт работы по проведению геодезических измерений не менее 3 лет.

- при проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ПБ 03-445-02.

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов геодезических измерений и переданы на ТЭЦ-5 (в 3-х экземплярах).

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                             В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»