Приложение № 3.14

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

анализу турбинного масла Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 6.1.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  августа       2014 г.

Окончание          30  сентября _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 22 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____22____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Турбинное масло предназначено для использования в системе регулирования турбогенератора.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение показателей турбинного масла при поступлении на ТЭЦ (входной контроль) и контрольной пробы перед ОЗП.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | НД на метод испытаний | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стабильность против окисления турбиного масла ТП-22с. | ГОСТ 981 | проба | 2 |
|  | Время деаэрации масла огнестойкого ОМТИ. | РД 153-34.1-43.211-00 | проба | 2 |
| 2. | Определение кинематической вязкости Кислотное число Содержание водорастворимых кислот и щелочей Определение температуры вспышки Стабильность против окисления Содержание воды Содержание механических примесей Определение числа деэмульсации Определение плотности Определение прозрачности Определение внешнего вида и цвета. | ГОСТ 33 ГОСТ 5985 ГОСТ 6307 ГОСТ 4333 ГОСТ 981 ГОСТ 2477 ГОСТ 6370 ГОСТ 12068 ГОСТ Р 51069 РД 34.43.102 РД 34.43.102 | проба | 1 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- выполнение анализов турбинного масла должно проводиться в соответствии с действующими методиками химического анализа.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: инструкция по эксплуатации нефтяных и турбинных масел (СО 34.43.102-96)

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов анализов турбинного масла и переданы на ТЭЦ-5. Два оригинальных экземпляра передаются на ТЭЦ-5, скан-копии протоколов направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»