Приложение № 3.16

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

анализу мазута Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 6.3.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  февраля       2014 г.

Окончание          31 _декабря _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 42 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____12_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____18_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____12_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Мазут является резервным топливом на ТЭЦ.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение показателей декадных проб мазута для проведения расчетов технико-экономических показателей работы ТЭЦ.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ мазута (определение качества), декадная проба | проба | 8 |
|  | Анализ мазута (определение качества), контрольная проба | проба | 1 |

Программа проведения анализа мазута

| № п/п | Наименование показателей | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. | Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 |
| 2. | Теплота сгорания, ккал/кг, Qв | ГОСТ 21261 |
| 3. | Теплота сгорания, ккал/кг, Qн Qн с. м. |  |
| 4. | Массовая доля водорода, % |  |
| 5. | Массовая доля серы, % | ГОСТ 1437, ГОСТ-Р 50442 |
| 6. | Плотность при 20 º С, г/см3 | ГОСТ 3900 |
| 7. | Эквивалент на сухую массу | - |
| 8. | Зольность, % | ГОСТ 1461 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- выполнение анализов мазута должно проводиться в соответствии с действующими методиками химического анализа.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на тепловых электростанциях (СО 34.09.114-2001).

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов анализов мазута и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»