Приложение № 3.17

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

качественному анализу отложений с внутренних поверхностей нагрева пароводяного тракта теплоэнергетического оборудования Правобережной ТЭЦ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 6.5.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  сентября       2014 г.

Окончание          30 _сентября_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 34 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____34____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Снятие отложений с внутренней поверхности труб котлоагрегата для проведения качественного анализа.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проведение качественного анализа показателей отложений с внутренних поверхностей нагрева пароводяного тракта оборудования для определения состава отложений.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ |  | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качественный анализ отложений с внутренних поверхностей нагрева пароводяного тракта оборудования. |  | 2 пробы | сентябрь |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- выполнение анализов отложений должно проводиться в соответствии с действующими методиками химического анализа.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: методических указаний по контролю состояния основного оборудования тепловых электрических станций, определение количества и химического состава отложений (СО 34.37.306-2001).

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов качественного анализа отложений. Два оригинальных экземпляра передаются на ТЭЦ-5, скан-копии протоколов направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»