Приложение № 3.2

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

по виброналадке и диагностике подшипников ТА энергоблока ст.  №1.

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.1.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2: Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  июля___   __2014 г.

Окончание          30   сентября_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 210 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ____210______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Турбоагрегат энергоблока ст. №1 типа Т-180/210-130-1 электрической мощностью 180 МВт и тепловой мощностью 260 Гкал/час. Турбоагрегат предназначен для выработки электроэнергии и тепловой энергии. Роторы турбоагрегата вращаются со скорость 3000 об/мин в подшипниках скольжения.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение технического состояния роторов и подшипников турбоагрегата путем своевременной диагностики подшипников, замером их вибрации. Виброналадка турбоагрегата при отклонении вибрационного состояния подшипников от нормы.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диагностика подшипников ТА Т-180/210-130-1 энергоблока ст. №1. | Шт. | 7 |
|  | Анализ вибрационного состояния и разработка рекомендаций по виброналадке ТА Т-180/210-130-1. Составление технического отчета по проведенным испытаниям | Шт. | 1 |
|  | Виброналадка ТА Т-180/210-130-1 (балансировка валопровода турбоагрегата) - при необходимости. | Шт. | 1 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ,

3.4. Результат оказания услуг:

- выдача актов выполненных работ;

- выдаётся технический отчёт с разработкой рекомендаций по виброналадке.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»