Приложение № 3.7

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

высоковольтным испытаниям электродвигателей

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.3.4.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление техническое задание:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-73

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  апреля       2014 г.

Окончание           30  сентября   2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 210 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____120___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____90____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором переменного тока на напряжение 6кВ предназначены для привода насосов технологических цехов.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение технического состояния электродвигателей путем выполнения высоковольтных испытаний данного оборудования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВНЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции обмотки статора, испытания повышенным напряжением промышленной частоты обмотки статора электродвигателя. | шт. | 15 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов №116-ФЗ; «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (утв. Минтруда РФ 05.01.2001 и Минэнерго РФ 27.12.2000, в действующей редакции), РД 153-34.0-03.150-00 ПОТРМ-016-2001; «Объём и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

3.4. Результат оказания услуг:

- оформление актов и протоколов испытаний.

- выдача заключений и рекомендаций.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»