Приложение № 3.9

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

испытаниям на нагревание синхронных генераторов ст. №21;22;23

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.3.6.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление техническое задание:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-73

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  апреля       2014г.

Окончание           30  сентября   2014г.

1.3.  Стоимость услуги – 420 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____280___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____140___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Генератор синхронный трехфазный предназначен для выработки электроэнергии в продолжительном режиме работы. Турбогенераторы типа Т3ФГ-160-2МУ3 сопрягаются с газовыми турбинами, турбогенератор типа Т3ФП-160-2МУ3 – с паровыми турбинами.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Установить наибольшие допустимые в эксплуатации температуры обмоток статора, ротора и активной стали сердечника статора генераторов путем проведения испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВНЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

| № п/п | Наименование оборудования | Вид работы | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Синхронный генератор ст. №21 (тип Т3ФГ-160-2МУ3) | испытание | 1 |
| 2. | Синхронный генератор ст. №22 (тип Т3ФГ-160-2МУ3) | испытание | 1 |
| 3. | Синхронный генератор ст. №23 (тип Т3ФП-160-2МУ3) | испытание | 1 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- опыт работы по высоковольтным испытаниям данного вида оборудования не менее 3 лет;

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов №116-ФЗ, Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153-34.03.256-2002), Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96)., «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (утв. Минтруда РФ 05.01.2001 и Минэнерго РФ 27.12.2000, в действующей редакции), РД 153-34.0-03.150-00 ПОТРМ-016-2001; «Объём и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97., «Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание» РД 34.45.309-92.

3.4. Результат оказания услуг:

- оформление протоколов испытаний;

- выдача заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации  синхронных генераторов.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»