## Номенклатура
Приложение № 1
к техническому заданию
Номенклатура типовых услуг по Правобережной ТЭЦ
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость без НДС, руб | Сборники нормативов
1 | Вибродиагностика подшипников вращающихся механизмов энергоблоков ст. №1,2 | механизм | 42 | 305 | Трудоемкость к Базовым ценам, часть 2
2 | Виброналадка и диагностика подшипников ТА энергоблока ст. №1 | механизм | 2 | 210
3 | Тепловые испытания теплофикационной установки энергоблока ст. №1 | установка | 1 | 132 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, т.3
4 | Периодическое обследование и испытания системы технического водоснабжения | уст-ка | 1 | 186 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, т.1
5 | Проверка состояния молниезащиты, измерение сопротивления заземляющих устройств и сопротивления петли "фаза-ноль" | точки, измерения, токоприемник | 100, 19, 190 | 210 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
6 | Высоковольтные испытания и измерения электрооборудования | трансформатор | 8 | 280
7 | Высоковольтные испытания электродвигателей | трансформатор | 15 | 210
8 | Тепловизионная диагностика электрооборудования | точки | 1500 | 400 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, т.7
9 | Испытания на нагревание синхронных генераторов ст. №21;22;23 | генератор | 3 | 420 | Трудоемкость к Базовым ценам, часть 2
10 | Геодезические работы: бак промывочной воды БОУ-2 (ПГУ) V=100м3, бак дренажных вод БОУ-2 (ПГУ) V=63м3, бак ГВС ст. №5 V=10 000 м3 | бак | 3 | 134 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Москва 2006 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)
11 | Определение крена дымовой трубы энергоблока ст.№2 геодезическим способом. | труба | 1 | 40
12 | Контроль за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования энергоблока ст. №2 | осадочная марка | 144 | 246
13 | Физико-химический анализ грунтовых вод | проба | 17 | 90 | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования
14 | Анализ турбинного масла | анализ | 5 | 22
15 | Анализ трансформаторного масла | проба | 31 | 65 | Трудоемкость к Базовым ценам, часть 2
16 | Анализ мазута | проба | 9 | 42 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, т.3
17 | Качественный анализ отложений с внутренних поверхностей нагрева пароводяного тракта теплоэнергетического оборудования | образец | 2 | 34 | Трудоемкость к Базовым ценам, часть 14
18 | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционного оборудования | установка | 40 | 261 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, т.4
Директор Правобережной ТЭЦ |  |  |  | В. Н. Яскевич
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»