Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень услуг на 2014 год по Правобережной ТЭЦ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв | II кв. | III кв | IV кв. | Индивид. ТЗ № Приложения | Смета № Приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 1 | Вибродиагностика подшипников вращающихся механизмов энергоблоков ст. №1,2 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 3.1 |  |
| 3 | 1 | 2 | Виброналадка и диагностика подшипников ТА энергоблока ст. №1 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 3.2 |  |
| 3 | 1 | 5 | Тепловые испытания теплофикационной установки энергоблока ст. №1 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |
| 3 | 1 | 6 | Периодическое обследование и испытания системы технического водоснабжения | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 3.4 |  |
| 3 | 3 | 1 | Проверка состояния молниезащиты, измерение сопротивления заземляющих устройств и сопротивления петли "фаза-ноль" | 210 | 0 | 80 | 80 | 50 | 3.5 |  |
| 3 | 3 | 3 | Высоковольтные испытания и измерения электрооборудования | 280 | 0 | 100 | 180 | 0 | 3.6 |  |
| 3 | 3 | 4 | Высоковольтные испытания электродвигателей | 210 | 0 | 120 | 90 | 0 | 3.7 |  |
| 3 | 3 | 5 | Тепловизионная диагностика электрооборудования | 400 | 0 | 100 | 200 | 100 | 3.8 |  |
| 3 | 3 | 6 | Испытания на нагревание синхронных генераторов ст. №21;22;23 | 420 | 0 | 280 | 140 | 0 | 3.9 |  |
| 5 | 2 | 1 | Геодезические работы: бак промывочной воды БОУ-2 (ПГУ) V=100м3, бак дренажных вод БОУ-2 (ПГУ) V=63м3, бак ГВС ст. №5 V=10 000 м3 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 3.10 |  |
| 5 | 2 | 2 | Определение крена дымовой трубы энергоблока ст.№2 геодезическим способом. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3.11 |  |
| 5 | 2 | 5 | Контроль за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования энергоблока ст. №2 | 246 | 0 | 146 | 100 | 0 | 3.12 |  |
| 5 | 3 | 2 | Физико-химический анализ грунтовых вод | 90 | 0 | 40 | 50 | 0 | 3.13 |  |
| 6 | 1 | 1 | Анализ турбинного масла | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3.14 |  |
| 6 | 2 | 1 | Анализ трансформаторного масла | 65 | 0 | 30 | 0 | 35 | 3.15 |  |
| 6 | 3 | 1 | Анализ мазута | 42 | 12 | 0 | 18 | 12 | 3.16 |  |
| 6 | 5 | 1 | Качественный анализ отложений с внутренних поверхностей нагрева пароводяного тракта теплоэнергетического оборудования | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3.17 |  |
| 7 |  | 4 | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционного оборудования | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 3.18 |  |

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»