## 3.15
Смета
Анализ трансформаторного масла Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
Смета составлена на основании справочника "Трудоемкость к "Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению". Часть № 6, Прейскуранта ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, Местным нормам времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7, Приказа ОАО "ТГК-1" от 01.07.2013 г, № 79.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
1 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | 0109030101 | ан | 28 | 4.7 | 352 | 46323.2
Трудоемкость к БЦ, часть 6
2 | Определение количества растворенной воды в масле | 0115010101 | проба | 3 | 2 | 273 | 1638
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
3 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 0115010501 | проба | 3 | 0.59 | 273 | 483.21
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
4 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | 0109030201 | проба масла | 3 | 3.4 | 352 | 3590.4
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
5 | Определение кислотного числа | 0115010401 | проба | 3 | 0.99 | 273 | 810.81
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 52845.62
Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во |  | Стоимость, руб.
п/п | [5 empty] | за ед. | всего
6 | Определение температуры вспышки | 11.4.01.05 | ан | 3 |  | 1577 | 4731
7 | Определение пробивного напряжения | 11.4.01.12 | ан | 3 |  | 1596 | 4788
8 | Определение содержания механических примесей | 11.4.01.09 | ан | 3 |  | 3268 | 9804
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб. |  |  |  | 19323
| С учетом К=0,23 (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) |  | руб. |  |  |  | 4444.29
Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Норма времени, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
9 | Определение ионола в маслах | п.7.3 | ан | 3 | 6.2 | 394 | 7328.4
| Итого по МНВ: (стоимость одного н-часа = 394 руб. - Приказ ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г) |  | руб. |  |  |  | 7328.4
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 64618.31
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 11631.3
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 76249.61
Директор Правобережной ТЭЦ
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»_______________ В. Н. Яскевич
Начальник ПТО______________________________ О. С. Никитин
1