## Лист1
Смета
Высоковольтные испытания и измерения электроборудования Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
Смета составлена на основании ГЭСНп-81-04-2001, часть 1, Приказа №79 от 01.07.2013г.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
Трансформаторы АТ-1, Т-21, Т-22, Т-23
1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток и вводов | 01-11-020-01 | измер. | 21 | 4 | 84
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 17298.96
2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 21 | 0.5 | 10.5
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 2162.37
3 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток трансформатора | 01-11-025-01 | измер. | 9 | 2 | 18
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 411.88 | 3706.92
Трансформатор Т-1
4 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением 110 кВ, мощностью до 400 МВА (Измерение сопротивления изоляции обмоток, тангенса угла диэлектрических потерь обмоток, сопротивления короткого замыкания трансформаторов. Измерение сопротивления изоляции, тангенса диэлектрических потерь и емкости вводов). Понижающий коэффициент К-0,5 | 01-02-002-07 | тр-р | 1 | 124 | 62
| Стоимость работ: 74,4*249,17+49,6*147,05 = (ЦиСН-август 2013г.) (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 25831.93 | 12915.97
Трансформаторы Т-1,2,3 ПС-350
5 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением 110 кВ, мощностью до 80 МВА (Измерение сопротивления изоляции обмоток, тангенса угла диэлектрических потерь обмоток, сопротивления короткого замыкания трансформаторов. Измерение сопротивления изоляции, тангенса диэлектрических потерь и емкости вводов). Понижающий коэффициент К-0,75 | 01-02-002-06 | тр-р | 3 | 113 | 254.25
| Стоимость работ: 67,8*249,17+45,2*147,05 = (ЦиСН-август 2013г.) (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 23540.39 | 52965.88
| Итого: |  | руб. |  |  | 89050.1
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 111757.88
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 61746.23
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 35762.52
| Итого по Разделу 1: |  | руб. |  |  | 209266.63
4 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 64 | 1094.12 | 70023.68
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 279290.31
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 50272.26
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 329562.57
Директор Правобережной ТЭЦ
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»_______________ В. Н. Яскевич
Начальник ПТО______________________________ О. С. Никитин