## Смета
СМЕТА
Тепловизионная диагностика электрооборудования Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах общестанционного оборудования, энергоблоков ст. №1 и ст. №2, ОУТ-1, ОУТ-2, КРУЭ-330 кВ, ОРУ-330 кВ, ПС «Октябрьская» ОРУ-110кВ, ПС «Октябрьская» ЗРУ-1 110кВ, ПС «Октябрьская» ЗРУ-2 110кВ, ПС-350, Водогрейной котельной.
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 122645
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23; К-на объем работ |  | руб. |  |  | 400000
| Итого по п. 1: |  | руб. |  |  | 400000
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. К-Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 400000
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 72000
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 472000
Директор Правобережной ТЭЦ
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»_______________ В. Н. Яскевич
Начальник ПТО______________________________ О. С. Никитин