ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Анализу проб масла трансформаторов Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» - 90 анализов

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.47-892

Номер титульного списка 6.2.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

  - Начальник ЭЦ Лугин Д.С., т. (812) 901-45-71.

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           июнь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 324,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 250,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 74,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 00,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 00,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

2.1. Масло ГК (ТУ 38.1011025-85) производят из сернистых парафинистых нефтей с применением процесса гидрокрекинга; содержит присадку ионол. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Выполнение анализов проб масла трансформаторов для обеспечения режима эксплуатации оборудования, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнить анализы проб масла трансформаторов |  |  |  |
|  | Полный анализ трансформаторного масла | проба | 15 |
|  | Сокращённый анализ трансформаторного масла | проба | 75 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) «Объемы и нормы испытания электрооборудования» в пункте «Требования к качеству

эксплуатационных масел» п.25.3.1. таблица 25.4. РД 34.45-51.300-97.

3.4. Результат оказания услуг:

Результаты анализов оформить в виде протоколов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» два первых экземпляра.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ЭЦ			___________________			       Д.С. Лугин

(подпись)				(ИО Фамилия)