ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«анализу проб топлива»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 6.3.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

  - Ответственные за составление технического задания:

Начальник ХЦ Козлова И.В., т. (812) 901-45-88.

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 122,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 30,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 31,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 31,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –30,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Мазут марки М-100, применяется в качестве топлива на котлоагрегатах, основные характеристики согласно ГОСТ 10585-99.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Определение показателей топлива для обеспечения режима эксплуатации оборудования, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнить анализы проб жидкого топлива (мазут М100) по следующим показателям |  |  |  |
|  | Содержание воды | анализ | 22 |
|  | Плотность | анализ | 22 |
|  | Температура вспышки в открытом тигле, температура застывания | анализ | 4 |
|  | Теплота сгорания низшая | анализ | 18 |
|  | Теплота сгорания высшая | анализ | 18 |
|  | Содержание механических примесей | анализ | 2 |
|  | Массовая доля водорода | анализ | 18 |
|  | Массовая доля серы | анализ | 18 |
|  | Зольность | анализ | 18 |
|  | Вязкость условная | анализ | 2 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) Правила учета топлива на электростанциях.

в) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

3.4. Специальные требования:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

- наличие аттестата аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации на техническую компетентность и независимость;

3.5. Результат оказания услуг:

Результаты анализов оформить в виде протоколов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» два первых экземпляра.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ХЦ			___________________			   И.В. Козлова

(подпись)				(ИО Фамилия)