ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Анализ проб подпиточной, сетевой, городской и дистиллированной воды»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 6.4.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

  - Начальник ХЦ Козлова И.В., т. (812) 901-45-88.

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 91,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 22,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 23,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 23,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –23,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Соблюдение требований СанПиНа, предъявляемых к качеству питьевой воды; обеспечение режима эксплуатации оборудования, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнить анализы проб подпиточной, сетевой, городской и дистиллированной воды |  |  |  |
|  | Сухой остаток | анализ | 36 |
|  | Медь | анализ | 16 |
|  | Сульфаты | анализ | 40 |
|  | Цинк | анализ | 16 |
|  | Алюминий | анализ | 76 |
|  | Никель | анализ | 12 |
|  | Хром 3+ | анализ | 12 |
|  | Остаток после выпаривания | анализ | 4 |
|  | Аммиак и аммонийные соли | анализ | 4 |
|  | Железо | анализ | 4 |
|  | Хлориды | анализ | 4 |
|  | Кальций | анализ | 4 |
|  | Свинец | анализ | 4 |
|  | Нитраты | анализ | 4 |
|  | Вещества, восстанавливающие KMnO4(O) | анализ | 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СанПиН 2.1.4.2496-09 (Изменение в СанПиН 2.1.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).

в) СанПиН 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

г) ГОСТ 6709 Вода дистиллированная .

д) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

3.4. Специальные требования:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

- наличие аттестата аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации на техническую компетентность и независимость;

3.5. Результат оказания услуг:

Результаты анализов оформить в виде протоколов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» два первых экземпляра.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ХЦ			___________________			   И.В. Козлова

(подпись)				(ИО Фамилия)